# ПИТАННЯ НА ІСПИТ

- Технологічна схема ТЕС.

- Термічні параметри.

- Калоричні параметри.

- Засоби вимірювання тисків. Схема мембранного дифманометра. Схема манометра МЕД.

- Вимірювання витрат. Звужуючи пристрої, ротометри.

- Вимірювання температур. Термопари. Компенсаційний метод вимірювань. Схема автоматичного потенціометра КСП4.

- Вимірювання температур. Термометри опору. Мостова схема вимірювання опору. Схема автоматичного врівноваженого моста КСМ2.

- Вимірювання температур. Схема логометра.

- Hагнiтачi. Типи, область застосування, переваги та недоліки об’ємних та лопатевих нагнiтальникiв. Коефiцiєнт швидкохідності.

- Унiвеpсальнi характеристики нагнітачів. Перерахунок характеристик лопатевих нагнiтальникi. Унiвеpсальнi характеристики нагнiтальникiв.

- Характеристики мереж. Метод накладання характеристик. Вплив змін в мережі на характеристики нагнiтальникiв.

- Сумісна робота нагнiтальникiв. Помпаж. Визначення висоти всмоктування. Кавітація.

- Термічне рівняння стану ідеального газу. Теплоємність. Термодинамічні параметри.

- Перший закон термодинаміки.

- Методика дослідження термодинамічних процесів. Iзохоpний, iзобаpний, iзотеpмiчний, адiабатний, полiтpопний процеси.

- Другий закон термодинаміки. Прямий та зворотний цикли Каpно.

- Реальні гази та пари.

- Водяна пара. Процеси пароутворення в Т-S діаграмі. Теплота пароутворення. Міра сухості. Калоричні параметри пари.

- H-S (I-S) діаграма водяної пари і процеси в ній.

- Цикл Ренкіна і схема ПТУ. ККД циклу Ренкіна. Питома витрата пари та умовного палива.

- Вплив початкових та кінцевих паpаметpiв пари на ККД циклу Ренкiна.

- Засоби підвищення ефективності циклу Ренкіна. Регенеративний підігрів живильної води. Проміжний перегрів пари. Теплофікація.

- Принципова теплова схема ПТУ та методика її розрахунку.

- Показники економічності ТЕС.

- Палива, їх склад, характеристики.

- Кінетика горіння палива. Детонація. Октанове число.

- Тверде, рідке, газоподібне паливо.

- Визначення витрати повітря на згоряння палива.

- Визначення об`ємів продуктів згоряння палива.

- Паливне господарство Тес. Схема пилоприготування.

- Топки

- Пальники

- Тепловий баланс котельного агрегату. Складові теплового балансу та єх характеристики.

- ККД котла.

- Питання експлуатації котла.

- Схема котельних установок. Переваги, недоліки схем котлів. Рухаючий напір. Кратність циркуляції.

- Схема парогенератора з природною циркуляцією.

- Теплова схема прямотокового парогенератора.

- Види теплообміну. Теплопровідність. Закон Фур'є.

- Конвективний теплообмін. Закон Ньютона-Ріхмана.

- Граничний шар. Режими течії.

- Основи теорії подібності. Критерії подібності. Теорема подібності. Моделювання.

- Тепловіддача при вимушеному русі рідини в трубах.

- Тепловіддача при вільному русі вздовж гарячої поверхні.

- Тепловіддача при кипінні. Режими кипіння.

- Тепловіддача при конденсації.

- Теплопередача.

- Теплообмінні апарати. Розрахунок трубчастого теплообмінника.

# СРС

- Теплопередача. Чим відрізняється теплопередача від тепловіддачі? При 1>>2 який коефіцієнт тепловіддачі необхідно збільшити для збільшення коефіцієнту теплопередачі К?

- Турбіни. Що таке "міра реактивності" ? Зобразити графік ол=f(U/C) для активного східця тиску. Від яких втрат залежить ол- відносний лопаточний ККД? Пояснити, чому турбіни необхідно виготовляти багатоступінчастими. Для чого служать регулюємо та перегулюємо відбори пари? Що таке турбіна з протитиском?

- Зобразити схему i цикл ГТУ, яка працює по циклу Брайтона(p=const) Назвати значення характеристик параметрів сучасних ГТУ: тиск і температуру Газа перед турбіною, коефіцієнт надлишку повітря в камері згоряння, ефективний ККД ГТУ. Переваги і недоліки ГТУ.

- Двигуни внутрішнього згоряння ДВЗ .Опишіть робочі процеси карбюраторних і дизельних двигунів, назвіть значення характерних параметрів. Які недоліки та переваги обох типів двигунів, їх області використання.

- Які функції карбюратора на двигуні? Зобразити індикаторні діаграми чотирьох- і двохтактних двигунів. Що таке середньоіндикаторний тиск? Що таке надув ДВЗ?

- ТЕС, АЕС. Схеми, устаткування, параметри.

- Особливості одноконтурних і двоконтурних АЕС. Які параметри пари на АЕС?

- Поршневий компресор. Чи можна в односхідцевому компресорі отримати будь який тиск ? Як впливає шкідливий простір на продуктивність компресора?

- Холодильні установки. Який параметр характеризує ефективність холодильної установки? Відобразити схему і цикл повітряної холодильної установки. Відобразити схему i цикл паpокомпpесiйної холодильної установки.

- Як працює тепловий насос, його схема.

- Теплопровідність. Як передається теплота в процесі теплопровідності? Основний закон теплопровідності (закон Фур'є).

- Який закони розподілу температур по товщині плоскої та циліндричної стінок? Чи завжди із збільшенням товщини шару ізоляції циліндричної труби тепловий потік через трубу зменшується?

- Конвекція. Сформулюйте основний закон тепловіддачі конвекцією (закон H'ютона-Рiхмана). Який критерій характеризує вільну конвекцію? Що характеризує критерій Нуссельта Nu, Рейнольдcа Re?

- В чому особливості тепловіддачі при кипінні води і конденсації водяної пари? Критичний тепловий потiк, бульбашковий та плівочний режими кипіння.