Б И Л Е Т   6

1. Средства индивидуальной защиты. Периодичность проверки.

Во время эксплуатации защитные средства подвергают периодическим     испытаниям и осмотрам.  Кроме того,  перед применением  защитных     средств, персонал  обязан проверить его исправность,  отсутствие     внешних повреждений,  очистить и обтереть от пыли,  проверить по штампу срок годности. Диэлектрические перчатки рекомендуется проверять  на  отсутствие     проколов путем сворачивания их в сторону пальцев. Запрещается пользоваться защитными средствами с  истекшим сроком годности. Перчатки исп.  1 раз в 6 мес.и проверяются по мере  осмотров перед   применением.  Коврики-  1 раз в 6 мес, галоши - 1раз в 12 мес.

2.  Действия при возникновении аварий, пожаров, нс и др.

Для ликвидации  небольших  загораний  на предприятиях используют     первичные средства пожаротушения: пожарные стволы, огнетушители,     песок, асбестовые одеяла и другой пожарный инвентарь. Для тушения пожара в электроустановках находящихся под  напряжением применяют такие средства как огнетушители:

а) Углекислотные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8)

б) Углекислотно-бромэтиловые

в) Порошковые

г) Аэрозольные.

3. Погрузочно-разгрузочные работы.(билет 4)

5. Оказание первой помощи при попадании инородных тел под палец или     в глаз.

При попадании инородного тела под палец (или под ноготь) удалять     его можно  лишь в том случае,  если существует уверенность,  что это можно сделать легко и полностью.  При  малейшем  затруднении следует обратиться к врачу. После удаления инородного тела необходимо смазать место ранения настойкой йода и наложить повязку. Инородные тела, попавшие в глаз, лучше всего удалять промыванием струей воды  из  сосуда,  с  ветки или марли с помощью питьевого фонтанчика, направляя струю от наружного угла глаза (от виска) к внутреннему (к носу). Тереть глаз не следует. Инородные тела  в  дыхательном горле или пищеводе без врача удалять не следует.