Содержание.

Введение……………………………………………………………………….2

- Расчет технико-экономических показателей АЭС………………………….4

1.1. Расчет технико-экономических показателей АЭС-4000 МВт.....................4

1.1. Расчет технико-экономических показателей АЭС-6000 МВт.....................7

- Расчет себестоимости электроэнергии…………………………………..…..10

2.1. Расчет себестоимости электроэнергии на АЭС-4000 МВт..........................10

2.2. Расчет себестоимости электроэнергии на АЭС-6000 МВт..........................13

- Определение структуры себестоимости отпущенной электроэнергии……16

3.1. Определение структуры себестоимости отпущенной электроэнергии на АЭС-4000 МВт..................................................................................................................16

3.2. Определение структуры себестоимости отпущенной электроэнергии на АЭС-6000 МВт..................................................................................................................17

- Составление сводной таблицы технико-экономических показателей

АЭС и их анализ……………………………………………………………….18

4.1.  Сводная таблица технико-экономических показателей АЭС-4000 МВт...18

4.2.  Сводная таблица технико-экономических показателей АЭС-6000 МВт...19

- Расчет сетевого графика ремонтных работ............……………………..........21

- Список используемой литературы……………………………………………24

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

2

Введение.

Энергетическое хозяйство страны – комплекс материальных устройств и процессов, предназначенных для обеспечения народного хозяйства топливом, энергией, теплом, сжатым и кондиционированным воздухом, кислородом, водой и т. п.

Энергетическое хозяйство может рассматриваться как энергетическая цепь, включающая ряд взаимосвязанных звеньев: энергетические ресурсы, транспорт, склады, генерирующие установки, передаточные устройства, потребители.

Изменение в одном звене этой  энергетической цепи может оказать влияние на другие. Это может вызвать необходимость усиления существующих электрических сетей, ввода дополнительных генерирующих мощностей на электростанциях, расширения складов и пропускной способности железных дорог, повышения добычи топлива. Поэтому изучение каждого отдельного звена электрической цепи (ЭЦ) должно проводится не изолированно, а с учетом влияния рассматриваемых технических решений на других звенья. Внешние связи энергетики проявляются в двух направлениях: оперативных и обеспечивающих. Первые – осуществляются с технологическими процессами промышленности, транспорта, сельским хозяйством, коммунально-бытовым хозяйством. Неразрывностью этих первых связей определяется практическим совпадением во времени процессов производства, передачи и потребления электроэнергии и теплоты. Отсутствие возможности запасать энергию в практически ощутимых количествах приводит к необходимости создания резервов в генерирующих мощностях, топлива на тепловых и атомных электростанциях, воде на гидростанциях. Вторые – определяются необходимостью обеспечения заблаговременного согласованного развития топливной промышленности, металлургии, машиностроения, строительной индустрии, транспортных устройств.

Особенности энергетического хозяйства привели к необходимости применения системного подхода экономического исследования. Системный подход к нахождению оптимального сочетания электрификации, теплофикации и газификации, раскрытию взаимосвязей между энергетикой и технологией производственных процессов является характерной особенностью отечественной энергетической научной школы, созданной академиком Г. М. Кржижановский.

Важность оптимизированных технико-экономических расчетов в энергетике особенно велико в связи с широкой взаимозаменяемостью отдельных энергетических установок, видов энергетической продукции и сравнительно высокой капиталоемкостью электроустановок. Так для производства электроэнергии могут быть использованы конденсаторные электростанции (КЭС), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), гидростанции (ГЭС), атомные электростанции (АЭС) и др. Для производства теплоты используются ТЭЦ, котельные, утилизационные установки. На них могут быть установлены агрегаты различных типов, работающие на разных параметрах пара и использующие различные виды органического топлива, нетрадиционные источники энергии. Большее количество вариантов имеется также и на стадиях транспорта энергии к использованию ее у потребителей.

Характерная особенность энергетического хозяйства промышленности – наличие в ней разнообразных установок, использование не только первичных, но и вторичных энергоресурсов. К вторичным энергетическим ресурсам относится энергетический потенциал продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующихся в технологических агрегатах (установках), который не используется в самом агрегате, но может быть частично или полностью использован для энергоснабжения других агрегатов. Анализ обеспеченности энергоресурсами отдельных районов указывает на ее существенную неравномерность. Большинство остальных районов страны не обеспечено в достаточном количестве собственными энергоресурсами. При этом естественно учитывается спрос на энергетическую продукцию.

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

3

Спад производства, наблюдаемый в последние годы в европейских районах страны существенно интенсивнее, чем в восточных районах, где сказалось влияние экспорта сырья и продукции первых переделов. По мере подъема производства будет действовать тенденция опережающего оста энергопотребления в европейских районах страны. В итоге ожидается увеличение в суммарном энергопотреблении доли западных и центральных районов.

Диспропорции в географическом размещении потребителей и производителей энергоресурсов вызывают огромные межрегиональные перетоки топлива.

Предусматривается разграничение порядка управления энергетикой в центре и на местах. Организационно-экономический механизм управления развитием энергетики в регионе в дальнейшем будет опираться на экономические методы, правовые и нормативные акты государственного регулирования с учетом расширения самостоятельности субъектов федерации.

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

4

1. Расчет технико-экономических показателей АЭС.

1.1. Расчет технико-экономических показателей АЭС-4000 МВт.

| Наименование | Обозначение | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: 1. Тип реактора 2. Мощность реактора тепловая 3. Мощность реактора электрическая 4. Мощность электростанции электрическая 5. Число часов работы АЭС на полную мощность в году 6. Среднее обогащение ядерного горючего 7. Расход электроэнергии на собственные нужды 8. Удельные капиталовложения 9. Общая сумма капиталовложений | РБМК-1000 Nтеп Nэ Nст h Xн Ксн Куд Кст | 3400 1000 4000 7700 2,5 7,0 – 8,1 247,4 989600 | МВт МВт МВт час % % руб/кВт тыс. руб. |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

5

| Расчет технико-экономических показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Количество | Единица измерения |
| 1. КПД (брутто) реактора и АЭС 2. КПД (нетто) реактора и АЭС 3. Годовой расход ядерного горючего 4. Годовая выработка электроэнергии 5. Годовой расход электроэнергии на собственные нужды АЭС 6. Годовое количество электроэнергии, отпущенного потребителю 7. Коэффициент использования мощности АЭС 8. Удельный расход ядерного горючего (без учета содержания урана 235 в отвале) 9. Общая сумма капиталовложений | η η G год Wвыр Wсн Wотп φ g К | 29,412 24,059 213,36 30800 2464 28336 0,879 7,529 989600 | % % Т/год млн. кВт · час млн. кВт · час млн. кВт · час г/(МВт · час) тыс. руб. |

КПД (брутто) реактора и АЭС определяется как соотношение электрической мощности к тепловой.

η=· 100 = ·100 = 29,412 %

КПД (нетто)  реактора и АЭС определяется по КПД (брутто) и коэффициенту собственных   (Ксн).

η= η · (1 - ) = 29,412 · (1 - ) = 24,059 %

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

6

Годовой расход ядерного горючего для реакторов на тепловых нейтронах определяется по  формуле:

G год = = = 213,36  Т/год , где

Nст – электрическая мощность АЭС, МВт;

h – количество часов работы на полную мощность, принимается согласно таблице 1 [1];

24 – коэффициент пересчета часов в сутки;

В – глубина выгорания ядерного горючего в МВт · сут/т , которая принимается исходя из физического расчета реактора и опытной эксплуатации отечественных и зарубежных АЭС при соответствующем обогащении ядерного горючего, таблица 2 [1].

Годовая выработка электроэнергии

Wвыр= Nст · h = (4·10 · 7700) : 10= 30800 млн. кВт · час

Годово расход электроэнергии на собственные нужды АЭС

Wсн= · Wвыр =  · 30800·10= 2464 млн. кВт · час

Ксн – расход электроэнергии на собственные нужды, принимается согласно данным таблицы 3 [1].

Годовое количество электроэнергии, отпущенного потребителю

Wотп= Wвыр – Wсн = 30800·10 - 2464·10= 28336 млн. кВт · час

Коэффициент использования мощности АЭС

φ = =  = 0,879

h кал – максимально возможное количество часов работы в году.

Удельный расход ядерного горючего

g =  =  = 7,529 г/(МВт · час)

Общая сумма капиталовложений

К = Nст · Куд = 4000 · 247, 4 = 989600 тыс. руб.

Куд – удельные капиталовложения в АЭС, принимаются по таблице 4 [1].

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

7

1.2. Расчет технико-экономических показателей АЭС-6000 МВт.

| Наименование | Обозначение | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: 1. Тип реактора 2. Мощность реактора тепловая 3. Мощность реактора электрическая 4. Мощность электростанции электрическая 5. Число часов работы АЭС на полную мощность в году 6. Среднее обогащение ядерного горючего 7. Расход электроэнергии на собственные нужды 8. Удельные капиталовложения 9. Общая сумма капиталовложений | РБМК-1500 Nтеп Nэ Nст h Xн Ксн Куд Кст | 5100 1500 6000 7700 1,8 5,0 257,3 1543800 | МВт МВт МВт час % % руб/кВт тыс. руб. |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

8

| Расчет технико-экономических показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Количество | Единица измерения |
| 1. КПД (брутто) реактора и АЭС 2. КПД (нетто) реактора и АЭС 3. Годовой расход ядерного горючего 4. Годовая выработка электроэнергии 5. Годовой расход электроэнергии на собственные нужды АЭС 6. Годовое количество электроэнергии, отпущенного потребителю 7. Коэффициент использования мощности АЭС 8. Удельный расход ядерного горючего (без учета содержания урана 235 в отвале) 9. Общая сумма капиталовложений | η η G год Wвыр Wсн Wотп φ g К | 29,412 27,94 372,42 46200 2310 43890 0,879 8,49 1543800 | % % Т/год млн. кВт · час млн. кВт · час млн. кВт · час г/(МВт · час) тыс. руб. |

КПД (брутто) реактора и АЭС определяется как соотношение электрической мощности к тепловой.

η=· 100 = ·100 = 29,412 %

КПД (нетто)  реактора и АЭС определяется по КПД (брутто) и коэффициенту собственных   (Ксн).

η= η · (1 - ) = 29,412 · (1 - ) = 27,94 %

Ксн – расход электроэнергии на собственные нужды, принимается согласно данным таблицы 3 [1].

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

9

Годовой расход ядерного горючего для реакторов на тепловых нейтронах определяется по  формуле:

G год = = = 372,42  Т/год

Nст – электрическая мощность АЭС, МВт;

h – количество часов работы на полную мощность;

24 – коэффициент пересчета часов в сутки;

В – глубина выгорания ядерного горючего в МВт · сут/т , которая принимается исходя из физического расчета реактора и опытной эксплуатации отечественных и зарубежных АЭС при соответствующем обогащении ядерного горючего.

Годовая выработка электроэнергии

Wвыр= Nст · h = 6·10 · 7700 = 46200 млн. кВт · час

Годовой расход электроэнергии на собственные нужды АЭС

Wсн= · Wвыр =  · 46200·10= 2310 млн. кВт · час

Годовое количество электроэнергии, отпущенноо потребителю

Wотп= Wвыр – Wсн = 46200·10 - 2310·10= 43890 млн. кВт · час

Коэффициент использования мощности АЭС

φ = =  = 0,879

h кал – максимально возможное количество часов работы в году.

Удельный расход ядерного горючего

g =  =  = 8,49 г/(МВт · час)

Общая сумма капиталовложений

К = Nст · Куд = 6000 · 257, 3 = 1543800 тыс. руб.

Куд – удельные капиталовложения в АЭС, принимаются по таблице 4 [1].

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

2. Расчет себестоимости электроэнергии на АЭС.

Себестоимость 1 кВт · ч отпускаемой электроэнергии и 1 Гкал тепловой энергии являются важными экономическими показателями в энергетике. Несмотря на укрупненные довольно приближенные отдельные нормативы, при правильном подсчете себестоимости энергии хорошо согласуется с показателями действующих отечественных АЭС.

2.1. Расчет себестоимости электроэнергии на АЭС-4000 МВт.

| Наименование | Обозначение | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: 1. Тип реактора 2. Мощность станции электрическая 3. Среднее обогащение ядерного горючего 4. Стоимость исходного горючего 5. Стоимость изготовления кассет и т.п. 6. Транспортировка горючего 7. Цена отработавшего горючего в среднем 8. Цена свежего ядерного горючего 9. Средняя норма амортизации | РБМК-1000 Nст Хн Сисх.г. Сизг Стр.св.г. Сотр Ссв.г. На | 4000 2,5 411,08 246,65 3 66,3 660,73 8 | МВт % руб/кг руб/кг руб/кг руб/кг руб/кг % |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

10

111

| Наименование | Обозначение | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационные затраты (годовые издержки по статьям затрат) |  |  |  |
| 1. Затраты на ядерное горючее (без учета выгорания плутония) Вариант 1 (без регенерации) Вариант 2 (с регенерацией) 2. Вода на технологические цели 3. Расходы на заработную плату производственных рабочих 4. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 5. Расходы по подготовке и освоению производства 6. Цеховые расходы 7. Общестанцион- ные расходы равны 8. Годовые издержки Вариант 1 (без регенерации) Вариант 2 (с регенерацией) 9. Себестоимость 1 кВт · ч отпущенной электроэнергии Вариант 1 (без регенерации) Вариант 2 (с регенерацией) | Ит1 Ит2 Ив И И И Ипуск Ицех Иобщ Игод1 Игод2 S1 S2 | 140973,35 126827,58 652 7600 9530,4 101335,04 8613,48 6080,1 6660,91 273845,28 259699,51 0,97 0,92 | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. коп/кВт · ч коп/кВт · ч |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

112

Затраты на ядерное горючее (без регенерации)

Ит1 = Gгод · Ссвг = 213,36 · 660,73 = 140973,35 тыс. руб.

Затраты на ядерное горючее (с регенерацией)

Ит2 = Gгод · (Ссвг – Сотр) = 213,36 · (660,73 – 66,3) = 126827,58 тыс. руб.

Вода на технологические цели

Ив = Nэ · 163 = 4000 · 163 = 652 тыс. руб.

Расходы на заработную плату с отчислениями по специальному страхованию определяется по формулам:

И= α пр · nэкс · Nст · Фосн = 0,95 · 1 · 4000 · 2000 = 7600 тыс. руб.

И= И· (1+) · (1+) = 7600 · (1+) · (1+) = 9530,4 тыс. руб. ,

где И - основная заработная плата производственных рабочих;

И - заработная плата производственных рабочих с отчислениями на социальное страхование и учетом дополнительной заработной платы;

α пр – доля производственных рабочих в общей численности принимается 0,95 во всех расчетах АЭС;

nэкс – постоянный коэффициент (без ремонтного персонала), принимается по таблице 7 [1];

Фосн – среднегодовая зарплата одного рабочего, принимается 1800 – 2200;

α доп – дополнительная зарплата, принимается 10 % от основной заработной платы;

α сс – отчисления на социальное страхование, принимается по норме 14 % от начисленной заработной платы.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования определяют по формуле:

И= α сэ (К· α об) = 1,6 · (989600 ·  · 0,8) = 101335,04 тыс. руб. ,

где α сэ = 1,6 ; α об = 0,8  во всех расчетах АЭС;

На – норма амортизации, принимается по данным таблицы 6 [1].

Ипуск = И· 0,085 = 101335,04 · 0,085 = 8613,48 тыс. руб.

Ицех = α цех · И= 0,06 · 101335,04 = 6080,1 тыс. руб.

Иобщ = Ф· nауп + 1,2 · α общ · (И+ Ицех) = 2 · 108 + 1,2 · 0,05 · (101335,04 + 6080,1) = =6660,91 тыс. руб.

Коэффициенты цеховых (α цех), общестанционных расходов (α общ) и численность персонала (nауп) принимаются по таблице 8 [1].

Годовые издержки

Игод1 = Ипер1 + Ипост = (Ит1 + Ив) + (И+ И+ Ипуск + Ицех + Иобщ) =

=(140973,35+ 652) + (9530,4+ 101335,04+ 8613,48+ 6080,1+ 6660,91) = 273845,28 тыс. руб.

Игод2 = (Ит2 + Ив) + Ипост = (126827,58 + 652) + 132219,93 = 259699,51 тыс. руб.

Себестоимость 1 кВт  ч отпущенной электроэнергии

S1 = =  =  = 0,97 коп/кВт · ч

S2 = =  =  = 0,92 коп/кВт · ч

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

113

2.2. Расчет себестоимости электроэнергии на АЭС-6000 МВт.

| Наименование | Обозначение | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: 1. Тип реактора 2. Мощность станции электрическая 3. Среднее обогащение ядерного горючего 4. Стоимость исходного горючего 5. Стоимость изготовления кассет и т.п. 6. Транспортировка горючего 7. Цена отработавшего горючего в среднем 8. Цена свежего ядерного горючего 9. Средняя норма амортизации | РБМК-1500 Nст Хн Сисх.г. Сизг Стр.св.г. Сотр Ссв.г. На | 6000 1,8 415,6 249,36 3 66,3 667,96 8 | МВт % руб/кг руб/кг руб/кг руб/кг руб/кг % |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

114

| Наименование | Обозначение | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационные затраты (годовые издержки по статьям затрат) |  |  |  |
| 1. Затраты на ядерное горючее (без учета выгорания плутония) Вариант 1 (без регенерации) Вариант 2 (с регенерацией) 2. Вода на технологические цели 3. Расходы на заработную плату производственных рабочих 4. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 5. Расходы по подготовке и освоению производства 6. Цеховые расходы 7. Общестанцион- ные расходы равны 8. Годовые издержки Вариант 1 (без регенерации) Вариант 2 (с регенерацией) 9. Себестоимость 1 кВт · ч отпущенной электроэнергии Вариант 1 (без регенерации) Вариант 2 (с регенерацией) | Ит1 Ит2 Ив И И И Ипуск Ицех Иобщ Игод1 Игод2 S1 S2 | 248761,66 224070,22 978 8660 10864,66 158085,12 13437,24 9485,11 10270,23 451882,02 427190,58 1,03 0,97 | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. коп/кВт · ч коп/кВт · ч |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

115

Затраты на ядерное горючее (без регенерации)

Ит1 = Gгод · Ссвг = 372,42 · 667,96 = 248761,66 тыс. руб.

Затраты на ядерное горючее (с регенерацией)

Ит2 = Gгод · (Ссвг – Сотр) = 372,42 · (667,96 – 66,3) = 224070,22 тыс. руб.

Вода на технологические цели

Ив = Nэ · 163 = 6000 · 163 = 978 тыс. руб.

Расходы на заработную плату с отчислениями по специальному страхованию определяется по формулам:

И= α пр · nэкс · Nст · Фосн = 0,95 · 0,76 · 6000 · 2000 = 8660 тыс. руб.

И= И· (1+) · (1+) = 8660 · (1+) · (1+) = 10864,66 тыс. руб.,

где И - основная заработная плата производственных рабочих;

И - заработная плата производственных рабочих с отчислениями на социальное страхование и учетом дополнительной заработной платы;

α пр – доля производственных рабочих в общей численности принимается 0,95 во всех расчетах АЭС;

nэкс – постоянный коэффициент (без ремонтного персонала), принимается 7;

Фосн – среднегодовая зарплата одного рабочего, принимается 1800 – 2200;

α доп – дополнительная зарплата, принимается 10 % от основной заработной платы;

α сс – отчисления на социальное страхование, принимается по норме 14 % от начисленной заработной платы.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования определяют по формуле:

И= α сэ (К· α об) = 1,6 · (1543800 ·  · 0,8) = 158085,12 тыс. руб.,

где α сэ = 1,6 ; α об = 0,8  во всех расчетах АЭС.

Расходы по подготовке и освоению производства

Ипуск = И· 0,085 = 158085,12 · 0,085 = 13437,24 тыс. руб.

Цеховые расходы

Ицех = α цех · И= 0,06 · 158085,12 = 9485,11 тыс. руб.

Общестанционные расходы

Иобщ = Ф· nауп + 1,2 · α общ · (И+ Ицех) = 2 · 108 + 1,2 · 0,05 · (158085,12 + 9485,11)= =10270,23 тыс. руб.

Годовые издержки

Игод1 = Ипер1 + Ипост = (Ит1 + Ив) + (И+ И+ Ипуск + Ицех + Иобщ) =

=(248761,66+978) + (10864,66+158085,12+13437,24+9485,11+10270,23) = 451882,02 тыс. руб.

Игод2 = (Ит2 + Ив) + Ипост = (224070,22+978) + 202142,36 = 427190,58 тыс. руб.

Себестоимость 1кВт  ч отпущенной электроэнергии

S1 = =  =  = 1,03 коп/кВт · ч

S2 = =  =  = 0,97 коп/кВт · ч

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

116

3. Определение структуры себестоимости отпущенной электроэнергии.

3.1. Определение структуры себестоимости отпущенной электроэнергии на АЭС-4000 МВт.

| Структура себестоимости электроэнергии в процентах |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень затрат | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1. Ядерное горючее 2. Вода 3. Заработная плата 4. Содержание и эксплуатация оборудования 5. Пусковые расходы 6. Цеховые расходы 7. Общестанционные расходы Итого: | = 51,48 % = 0,24 % = 3,48 % = 37 % = 3,16 % = 2,22 % = 2,42 % 100 % | = 48,84 % = 0,25 % = 3,67 % = 39,02 % = 3,32 % = 2,34 % = 2,56 % 100 % |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

117

3.2. Определение структуры себестоимости отпущенной электроэнергии на АЭС-6000 МВт.

| Структура себестоимости электроэнергии в процентах |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень затрат | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1. Ядерное горючее 2. Вода 3. Заработная плата 4. Содержание и эксплуатация оборудования 5. Пусковые расходы 6. Цеховые расходы 7. Общестанционные расходы Итого: | = 55,06 % = 0,22 % = 2,4 % = 34,98 % = 2,97 % = 2,09 % = 2,28 % 100 % | = 52,45 % = 0,23 % = 2,54 % = 37,01 % = 3,15 % = 2,21 % = 2,4 % 100 % |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

4181

4. Составление сводной таблицы технико-экономических показателей АЭС и их анализ.

Сводная таблица технико-экономических показателей составляется на основе данных, полученных при расчете технико-экономических показателей и плановой себестоимости энергии. Количество в таблице может быть увеличено за счет числа часов работы АЭС в году, среднего обогащения ядерного горючего, расхода электроэнергии на собственные нужды и т.п.

  - Сводная таблица технико-экономических показателей АЭС-4000 МВт.

| Наименование | Обозначение | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Тип реактора 2. Электрическая мощность АЭС 3. Тепловая мощность АЭС 4. Полная сметная стоимость. 5. Удельные капиталовложения 6. КПД (брутто) АЭС 7. КПД (нетто) АЭС 8. Коэффициент использования мощностей АЭС 9. Удельный расход ядерного горючего (усредненно) 10. Себестоимость 1 кВт · ч отпущенной электроэнергии | РБМК-1000 Nст Nтеп К Куд η η φ g S1 S2 | 4000 13600 989600 247,4 29,412 24,059 0,879 7,529 0,97 0,92 | МВт МВт тыс. руб. руб/кВт % % г/МВт · ч коп/кВт · ч коп/кВт · ч |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

119

  - Сводная таблица технико-экономических показателей АЭС-6000 МВт.

| Наименование | Обозначение | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Тип реактора 2. Электрическая мощность АЭС 3. Тепловая мощность АЭС 4. Полная сметная стоимость. 5. Удельные капиталовложения 6. КПД (брутто) АЭС 7. КПД (нетто) АЭС 8. Коэффициент использования мощностей АЭС 9. Удельный расход ядерного горючего (усредненно) 10. Себестоимость 1 кВт · ч отпущенной электроэнергии | РБМК-1500 Nст Nтеп К Куд η η φ g S1 S2 | 6000 20400 1543800 257,3 29,412 27,94 0,879 8,49 1,03 0,97 | МВт МВт тыс. руб. руб/кВт % % г/МВт · ч коп/кВт · ч коп/кВт · ч |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

220

| Наименование показателей | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемая АЭС | Действующая или строящаяся АЭС | Единица измерения |
| 1. Электрическая мощность АЭС 2. Тепловая мощность АЭС 3. КПД (брутто) 4. КПД (нетто) 5. Коэффициент использования мощности АЭС 6. Удельные капиталовложения 7. Среднее обогащение ядерного горючего 8. Глубина выгорания 9. Себестоимость 1 кВт · ч отпущенной электроэнергии 10. Годовой расход ядерного горючего | 4000 13600 29,412 24,059 0,879 247,4 2,5 25000 0,97 213,36 | 6000 20400 29,412 27,94 0,879 257,3 1,8 18000 1,03 372,42 | МВт МВт % % руб/кВт % коп/кВт · ч Т/год |

Вывод:

Расчитав технико-экономические показатели станций АЭС-4000 МВт и АЭС-6000 МВт получил, что для станции АЭС-4000 МВт g = 7,529 г/МВт·ч, Куд = 247,4 руб/кВт, S1 = 0,97 коп/кВт·ч , S2 = 0,92 коп/кВт·ч , а для станции АЭС-6000 МВт

g = 8,49 г/МВт·ч, Куд = 257,3 руб/кВт, S1 = 1,03 коп/кВт·ч , S2 = 0,97 коп/кВт·ч.

Следовательно АЭС-4000 МВт более экономически выгодная, чем АЭС-6000 МВт.

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

221

5. Расчет сетевого графика ремонтных работ.

Сетевой график – графическое изображение комплекса взаимосвязанных работ, которые выполняются в определенной последовательности.

Расчет сетевого графика начинается с определения ранних сроков свершения событий, определяемых по формуле:

t= max [ t + t] , где

t - ранний срок свершения предшествующего события h;

t- продолжительность работы.

Для событий не лежащих на критическом пути, поздние сроки свершения событий определяются по формуле:

t = min [ t - t ] , где

t - поздний срок свершения следующего события;

t - продолжительность работы.

Для событий критического пути поздние сроки совпадают с ранними сроками их свершения.

Соотношение ранних и поздних сроков работ определяют их резервы времени – отрезки времени в пределах которых можно изменить сроки начала и окончания каждой работы, без нарушения срока окончания всего комплекса. Различают полный резерв R  и частный резерв времени r.

Для анализа сетевого графика используется ряд формул:

- Раннее начало работы                t= t

- Раннее окончание работы          t= t+ t

- Позднее окончание работы        t= t

- Позднее начало работы              t= t - t

- Полный резерв времени             R= t- t- t

- Частный резерв времени             r= t- t- t

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

222

| N п/п | Код Работ | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 0-1 1-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-7 4-8 5-9 6-10 7-11 8-10 8-12 9-10 9-13 10-14 10-16 11-15 12-17 13-18 14-19 15-20 16-17 16-18 16-19 16-20 17-22 18-23 19-24 20-21 21-25 22-26 23-27 24-28 25-28 26-28 27-28 28-29 29-30 | Профилактика МВ Слив масла из МВ-М1 Слив масла из МВ-М2 Слив масла из МВ-М3 Слив масла из МВ-М4 Снятие дугогасительных камер М1 Снятие дугогасительных камер М2 Снятие дугогасительных камер М3 Ремонт разделителя Р1 Ремонт разделителя Р4 Ремонт разделителя Р6 Ремонт разделителя Р8 Оправка камер привода в ремонт, в другую организацию и получение из неё. Ремонт разделителя Р2 Ремонт разделителя Р5 Ремонт разделителя Р7 Ремонт разделителя Р9 Ремонт разделителя Р3 Капитальный ремонт М2 Капитальный ремонт М3 Капитальный ремонт М4 Капитальный ремонт М1 Окраска ячейки Я1 Окраска ячейки Я2 Окраска ячейки Я3 Окраска ячейки Я4 Ремонт сборных шин |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

223

| N п/ п | Код работы i-j | Продол-житель-ность работы t,дн | t, дн | t, дн | t, дн | t, дн | R, дн | r, дн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 0-1 1-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-7 4-8 5-9 6-10 7-11 8-10 8-12 9-10 9-13 10-14 10-16 11-15 12-17 13-18 14-19 15-20 16-17 16-18 16-19 16-20 17-22 18-23 19-24 20-21 21-25 22-26 23-27 24-28 25-28 26-28 27-28 28-29 29-30 | 5 6 8 8 8 7 12 25 20 0 4 0 6 0 8 5 60 7 4 4 4 4 0 0 0 0 36 35 32 3 1 11 13 18 0 0 0 5 5 | 0 5 11 11 11 11 19 19 19 18 31 44 44 39 39 44 44 35 50 47 49 42 104 104 104 104 104 104 104 104 107 140 139 136 108 151 152 154 159 | 5 11 19 19 19 18 31 44 39 18 35 44 50 39 47 49 104 42 54 51 53 46 104 104 104 104 140 139 136 107 108 151 152 154 108 151 152 159 164 | 5 11 123 19 74 44 135 44 94 44 139 44 103 44 102 100 104 146 107 106 150 107 106 104 150 143 141 136 153 154 154 154 154 154 154 154 154 159 164 | 0 5 115 11 66 37 123 19 74 44 135 44 97 44 94 95 44 139 103 102 100 146 107 106 104 150 107 106 102 150 153 141 141 136 154 154 154 154 159 | 0 0 104 1 55 26 104 0 55 26 104 0 53 5 55 51 0 104 53 55 51 104 3 2 0 46 3 2 0 46 46 3 2 0 46 3 2 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 5 0 0 0 0 50 53 51 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 3 2 0 0 |

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.

224

- Список используемой литературы.

- Методическое пособие.

- “Экономика промышленности” , под редакцией А.И. Барановского.

Москва. Издательство МЭИ.1998г.

0308.КП.ЭУП.ПО21.11.ПЗ.