исходные данные на проектирование

| Наименование показателя: | Значение: |
| --- | --- |
| Наименование несущих конструкций | сегментная ферма |
| Район строительства | г. Ярославль |
| Расчетный пролет ригеля l, м | 18 |
| Расстояние между несущими конструкциями В, м | 6 |
| Высота колонны от уровня пола до низа ригеля Н, м | 6 |
| Длина здания, м | 60 |
| Вид покрытия | теплое |
| Ограждающие конструкции | прогоны |
| Утеплитель Плитный, плотностью, кг/м3 | 60 |
| Тип кровли | мягкая черепица |

По заданию поперечный разрез принимается, как показано на схеме ниже (рис. 1).

Рис. 1. Конструктивная схема поперечной рамы.

Для дальнейшего проектирования необходимо принять следующие решения:

- все конструкции заводского изготовления, в т.ч. сегментные фермы полностью изготавливаются на заводе и доставляются на место установки в готовом виде;

- температурно-влажностные условия эксплуатации АI;

- коэффициент надежности по ответственности n = 0,95 (по п. 2, прил. 7, СНиП 2.01.07-85*), т.к. проектируемое здание относится ко II уровню ответственности;

- материалы: - древесина из сосны 2-го сорта;

- сталь класса С235.

- РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

В данном разделе записки рассматривается расчет только ограждающих конструкций покрытия.

  - Выбор конструкции покрытия

Рассмотрим два варианта конструкции покрытия. Как указано в задании на проектирование, несущими элементами кровли являются прогоны, которые передают усилия непосредственно на стропильные конструкции. Также надо принять во внимание то, что покрытие теплое с плитным утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) плотностью 60 кг/м3 и толщиной (210) = 20 см. Тип кровельного материала – мягкая черепица «Pikipoika» (Финляндия) на основе стекловолокна, вес 1 м2 – 8,4 кг. Так как уклон верхнего пояса сегментной фермы переменный, достигая 0 % на коньке, то, исходя из технических условий использования мягкой черепицы, необходимо для повышения герметичности на основу настилать подкладочный слой. В качестве которого, будем использовать битумно-полимерный рулонный материал Левизол (ТУ 5774-058-113221100-95) с удельным весом 1,2 кг/м2. Пароизоляция выполнена из 1 слоя пергамина весом 0,75 кг/м2.

Первый вариант кровли, показанный на рис. 2.

Рис. 2. Первый вариант кровли.

К плюсам данного варианта можно отнести простоту монтажа конструкций покрытия и независимость размеров утеплителя и прогонов. К минусам же – недоступность к плитам утеплителя без демонтажа гидроизоляционных материалов (долговечность минераловатных плит 20 лет, в то время как мягкая черепица «живет» 30 лет); большая строительная высота покрытия; желательна установка дополнительных конструкций под выравнивающий слой (обрешетка, настил из досок) для предотвращения преждевременного износа утеплителя вследствие смятия верхнего слоя кровли от физического воздействия. Для укладки утеплителя применяют одинарный дощатый настил, расположенный вдоль ската. Доски соединяют впритык или четверть, толщину их определим расчетом далее. Они скрепляются поперечными досками и раскосами из досок.

Второй вариант конструкции покрытия представлен на рис. 3.

Рис. 3. Второй вариант кровли: 1 – слой мягкая черепица по слою левизола на мастике; 2 – защитный настил из досок; 3 – рабочий настил (обрешетка); 4 – прогон; 5 – два слоя минераловатных плит; 6 – пароизоляция из слоя пергамина; 7 – подшивка из досок.

Положительные стороны второго варианта: жесткий двойной настил обеспечивает необходимую устойчивость верхних поясов ферм в горизонтальной плоскости; более удобный доступ к плитам утеплителя (ремонт утеплителя, пароизоляции и гидроизоляции может быть раздельным); удобство эксплуатации – минераловатные плиты защищены от физического воздействия деревянным настилом; минимальная строительная высота покрытия; легче реконструкция здания, постановкой фонарей или оконных проемов в кровле. Отрицательные моменты: более трудоемкий монтаж; конструкции прогонов хуже проветриваются.

В ходе анализа двух вариантов покрытия выбираем вариант 2 (рис. 3). Принятая кровля является рациональным решением для цилиндрической крыши промышленного здания. Рассмотрим этот тип покрытия более детально.

Косой защитный настил мягкой кровли уложен по обрешетке, опирающейся на прогоны, расположенные через расстояние а ≤ 1,5 м. Это расстояние должно позволять уложить рядом две плиты минераловаты шириной по 0,5 м. Принимая ширину прогона 100 мм, найдем, что расстояние между осевыми линиями прогонов а = 1,15 м.

В целях предохранения покрытия от загнивания предусмотрен ряд мероприятий: для осушения полости ограждающих конструкций крыши устроены входные вентиляционные продухи у карниза и выходные – в цокольной стенке фонаря и возле конька крыши; уложен сплошной пароизоляционный слой по подшивке потолка; даны предохранительные доски из антисептированной древесины по верхним поясам ферм; введены толевые прокладки между торцами верхних поясов ферм и металлическими частями опорных узлов.

  - Расчетные характеристики материалов

Для древесины досок защитного настила:

– расчетное сопротивление изгибу:	Rи = 13 МПа (табл. 3 СНиП II-25-80);

– модуль упругости:	Е = 10 000 МПа (п. 3.5 СНиП II-25-80).

Для древесины рабочего настила:

– расчетное сопротивление изгибу:	Rи = 13 МПа = 1,3 кН/см2;

– модуль упругости:	Е = 10 000 МПа.

  - Расчет элементов конструкции кровли

Защитный косой настил принимается из древесины сосны II сорта без расчета, т.к. он уложен по разреженному рабочему настилу (обрешетке), состоящему из брусков обрешетки, расположенных на расстоянии 20–30 см друг от друга.

Ширина досок настила берется 8–10 см, но не более 12 с тем, чтобы не допустить большого коробления досок при усушке и тем самым предотвратить возможный разрыв левизола.

Толщина косого настила принимается равной 1,6–1,9–2,5 см, согласно ГОСТ 3008-85. В данном случае, при расположении прогонов через 1,15 м, подшивку, для унификации элементов, принимаем из теса такой же толщины, как и косой настил защитного слоя, а именно, 19 мм.

    - Расчет обрешетки

Согласно п. 6.14 СНиП II-25-80 рабочий настил рассчитывается на прочность и прогиб от следующих сочетаний нагрузок:

а) от собственного веса и снега;

б) от собственного веса и сосредоточенного груза Р = 1 кН;

причем для принятого в нашем случае двойного (рабочего и защитного) настила сосредоточенный груз разрешается считать распределенным на ширину 0,5 м рабочего настила.

Однако, самой невыгодной нагрузкой для обрешетки обычно является монтажная нагрузка Р = 1 кН, приложенная в середине одной обрешетины, на которую и проверяется ее прочность, без учета жесткости. Коэффициент перегрузки п = 1,2, т.е. расчетная величина Р = 1,2 кН (расчет только на прочность).

Расчетный пролет рабочего настила l = 1,15 м = 115 см.

Соберем нагрузки на обрешетину, считая расстояние между ними 20 см.

Вес конструкций (таблица 1).

Таблица 1. Расчет давления от веса покрытия на настил

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мягкая черепица «Pikipoika» (Финляндия) | 0,082 | 1,3 | 0,11 |
| Защитный настил из досок 19 мм | 0,093 | 1,3 | 0,12 |
| Собственный вес обрешетки, предварительно принятый из брусков 55 см, расположенных через 20 см | 0,052 | 1,1 | 0,06 |
|  |  | Итого: | 0,29 |

Таким образом, сводя нагрузку, распределенную по площади, к линейно распределенной нагрузке, получим g = 0,290,2 = 0,058 кН/м.

Снеговая нагрузка.

Город Ярославль находится в III снеговом районе (карта 1 СНиП 2.01.07-85*). Следовательно, нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли sо = 1,0 кПа (табл. 4 СНиП 2.01.07-85*).

Линейно распределенная нагрузка от снега на обрешетину:

,

где f – коэффициент надежности по нагрузки, для снеговой нагрузки по п. 5.7 СНиП 2.01.07-85* равен 1,6, так как отношение нормативного значения равномерно распределенной нагрузки от покрытия gn = 0,595 кН/м2 к нормативному значению веса снегового покрова s0 = 1,0 кН/м2, равно gn / s0 = 0,595, что меньше 0,8.

- коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемы в соответствии с п. 3 прил. 3 СНиП 2.01.07-85* и равный 1,0;

b – шаг обрешетки.

Подставив эти значения, получим:

кН/м.

Рассчитаем отдельно на каждый из вариантов загружения:

а) от собственного веса и снега

Рис. 4. Расчетная схема обрешетки для 1-го варианта загружения.

Суммарная равномерно распределенная нагрузка на обрешетину:

кН/м.

Эпюра моментов будет выглядеть следующим образом (расчет в комплексе COSMOS/M 2.6):

Рис. 5. Эпюра изгибающих моментов 1-го варианта загружения.

Т.о. максимальный изгибающий момент при первом варианте сочетания нагрузок:

Нм = 0,0625 кНм.

б) от собственного веса и сосредоточенного груза Р = 1,2 кН

Рис. 6. Расчетная схема обрешетки для 2-го варианта загружения.

Так же, как в пункте выше, строим эпюру моментов (рис. 7) и находим максимальный.

Рис. 7. Эпюра изгибающих моментов 2-го варианта загружения.

Максимальный изгибающий момент при втором варианте сочетания нагрузок:

Нм = 0,292 кНм.

В результате получим максимальный расчетный момент Мmax = 0,292 кНм = 29,2 кНсм.

Подберем сечение обрешетины. Из условия прочности балки, работающей на поперечный изгиб, требуемый момент сопротивления:

22,5 см3.

Назначая обрешетку прямоугольного сечения, по сортаменту пиломатериалов хвойных пород (ГОСТ 8486-57) примем 65 см с моментами сопротивления Wx = 30 см3 и Wу = 25 см3. Для уменьшения строительной высоты положим обрешетину длинной стороной сечения параллельно прогону. Тогда момент инерции сечения относительно горизонтальной оси симметрии:

см4.

Проверим подобранное сечение на прогиб от действия нормативной нагрузки:

,

где [f/l]  – предельный прогиб в долях пролета, для обрешеток и настилов равен 1/150 (п. 4.32 СНиП II-25-80);

qn – нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на обрешетину:

кН/м.

    - Расчет прогона

Высоту прогонов кровли принимаем по конструктивным соображениям (из условия размещения двух слоев минераловатных плит толщиной по 7 см) не менее 20 см.

Производим подсчет нагрузок, действующих на прогон.

Постоянная нагрузка от собственного веса покрытия.

Таблица 2. Расчет давления от веса покрытия на прогоны

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мягкая черепица «Pikipoika» (Финляндия) | 0,082 | 1,3 | 0,107 |
| Рулонный материал левизол (ТУ 5774-058-113221100-95) | 0,012 | 1,3 | 0,016 |
| Защитный настил из досок 19 мм | 0,093 | 1,3 | 0,121 |
| Собственный вес обрешетки из брусков 65 см, расположенных через 20 см | 0,086 | 1,3 | 0,112 |
| Два слоя минераловатных плит на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) плотностью 60 кг/м3 и толщиной (27) = 14 см. | 0,084 | 1,2 | 0,101 |
| Пароизоляция из 1 слоя пергамина | 0,07 | 1,3 | 0,091 |
| Подшивка из досок 19 мм | 0,093 | 1,3 | 0,121 |
| Прогоны | 0,075 | 1,1 | 0,083 |
|  |  | Итого: | 0,759 |

Сводя нагрузку, распределенную по площади, к линейно распределенной нагрузке, получим g = 0,7591,15 = 0,873 кН/м.

Временная нагрузка от снега была подсчитана ранее и равна:

кН/м.

Итак, расчетная погонная нагрузка на прогон составит:

кН/м.

Прогоны проектируем спаренными неразрезными, состоящими из двух рядов досок, поставленных на ребро и соединенных гвоздями, забиваемыми конструктивно с шагом 50 см (рис. 8).

Рис. 8. Конструкция прогонов из спаренных досок

(расположение гвоздей показано схематично, более детально см. рис. 10 и далее по тексту).

Каждый ряд досок выполнен по схеме консольно-балочного прогона с последовательным  расположение стыков, но первый ряд не имеет стыка в первом пролете, а второй ряд досок – в последнем пролете.

Стыки досок устраивают в точках, где изгибающий момент в неразрезных балках, загруженных равномерно распределенной нагрузкой по всей длине, меняет знак, т.е. на расстоянии от опор, равных х = 0,21l.

Максимальный изгибающий момент (на опоре):

кНм = 813,9 кНсм.

Требуемый момент сопротивления из условия прочности получается:

см3.

Для высоты сечения прогона h = 18 см уточняем ширину:

9,4 см.

Назначая прогоны спаренными из двух досок, по сортаменту пиломатериалов хвойных пород (ГОСТ 8486-57) примем 250200 мм.

Момент инерции сечения прогона относительно горизонтальной оси симметрии:

см4.

Нормативная равномерно распределенная нагрузка на прогон:

кН/м.

Проверим подобранное сечение на прогиб от действия нормативной нагрузки:

.

Доски одного ряда соединяют по длине без косого пригуба. Концы досок одного ряда прибивают гвоздями к доске другого ряда, не имеющего в данном месте стыка. Гвоздевой забой стыка рассчитываем на восприятие поперечной силы. Количество гвоздей с каждой стороны стыка определяется исходя из того, что поперечная сила, приходящаяся на один ряд досок Q = Моп/2хгв, в то же время равна Q = пгвТгв, откуда

,

где хгв – расстояние от опоры до центра гвоздевого забоя, учитывая, что каждый гвоздь воспринимает одинаковое усилие, равное Тгв.

Гвозди, скрепляющие доски прогона, приняты dгв = 0,35 см, lгв = 9 см (ГОСТ 283-41).

Рис. 9. К расчету гвоздевого соединения в прогонах.

Допустимое усилие на один «срез» гвоздя определяем из нижеследующих условий:

а) из условия изгиба гвоздя:

кН;

б) из условия смятия досок на глубине защемления гвоздя:

кН.

В расчет принимаем:

кН.

Расстояние хгв грубо примем равным 0,21l, т.е. хгв = 0,21600 = 126 см. Тогда количество гвоздей с каждой стороны стыка:

.

Округляя требуемое значение количества гвоздей с каждой стороны стыка, получим четное nгв = 8.

Расстановку гвоздей производим согласно требованиям п. 5.21 СНиП II-25-80:

– расстояние между осями гвоздей вдоль волокон древесины следует принимать не менее s1 = 15d = 150,35 = 5,25 см при толщине пробиваемого элемента с = 5 см  10d = 100,35 = 3,5 см;

– расстояние вдоль волокон древесины от гвоздя до торца элемента во всех случаях следует принимать не менее s1 = 15d = 5,25 см.

– расстояние между осями гвоздей поперек волокон древесины при прямой расстановке гвоздей следует принимать не менее s2 = 4d = 40,35 = 1,4 см;

– расстояние s3 от крайнего ряда гвоздей до продольной кромки элемента следует принимать не менее 4d = 1,4 см;

Принимая во внимание вышеизложенные требования, расставим гвозди на стыке досок прогона так, как показано на рис. 10.

Рис. 10. Схема гвоздевого забоя стыка досок в прогоне.

Гвозди, соединяющие между собой доски спаренного прогона, ставятся конструктивно (без расчета) с шагом 50 см в разбежку, как схематично показано на рис. 9. Причем на сшивку досок прогона в одном пролете понадобится 13 гвоздей.

- расчет и конструирование сегментной клееной фермы

  - Определение общих размеров фермы

Расчетный пролет фермы l = 24,0 м.

Расчетная высота фермы:

м.

Строительный подъем:

см.

Рис. 11. Геометрическая схема фермы.

Радиус кривизны верхнего пояса:

м.

Центральный угол дуги определяется из выражения:

,

откуда

.

Длина дуги по оси верхнего пояса:

м.

Верхний пояс составляем из четырех блоков одинаковой длины, следовательно, длина блоков верхнего пояса:

м < 6,5 м,

т.е. менее максимальной длины досок.

Длина панелей нижнего пояса:

– средняя панель:

м;

– крайняя панель:

м.

Длина подвески:

м.

Длина раскоса:

м.

Угол наклона верхнего пояса на опоре:

.

Угол наклона верхнего пояса к горизонту в узле операния пояса на подвеску:

.

  - Статический расчет фермы

    - Сбор нагрузок на ферму

При определении нагрузки от собственного веса крыши приняты: рабочий настил в виде обрешетки из брусков 65 см, расположенных через 20 см, с пролетом, равным расстоянию между прогонами lн = 1,15 м, и неразрезные прогоны из двух досок 2520 см с пролетами по 6 м (рис. 3).

Постоянная нагрузка от собственного веса покрытия.

Таблица 3. Расчет веса конструкций покрытия

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мягкая черепица «Pikipoika» (Финляндия) | 0,082 | 1,3 | 0,107 |
| Рулонный материал левизол (ТУ 5774-058-113221100-95) | 0,012 | 1,3 | 0,016 |
| Защитный настил из досок 19 мм | 0,093 | 1,3 | 0,121 |
| Собственный вес обрешетки из брусков 65 см, расположенных через 20 см | 0,086 | 1,3 | 0,112 |
| Два слоя минераловатных плит на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) плотностью 60 кг/м3 и толщиной (27) = 14 см. | 0,084 | 1,2 | 0,101 |
| Пароизоляция из 1 слоя пергамина | 0,07 | 1,3 | 0,091 |
| Подшивка из досок 19 мм | 0,093 | 1,3 | 0,121 |
| Прогоны из двух досок 2520 см с расстоянием между ними 1,15 м | 0,087 | 1,3 | 0,113 |
|  |  | Итого (gкр): | 0,781 |

Принимая вес покрытия равномерно распределенным по площади его горизонтальной проекции, получим вес крыши на единицу площади плана путем умножения полученного выше веса на коэффициент:

,

где s = 25,74 м – длина дуги верхнего пояса.

В таком случае расчетный вес крыши:

кН/м2.

Погонное значение расчетной нагрузки от веса покрытия:

кН/м.

Постоянная нагрузка от собственного веса фермы со связями определяем по формуле:

кН/м2.

где kс.в. = 3,0 – коэффициент собственного веса стропильной фермы со связями.

Расчетная погонная нагрузка от собственного веса фермы:

кН/м.

Суммарное значение расчетной постоянной нагрузки на ферму:

кН/м.

Рис. 12. Схема постоянной нагрузки на сегментную ферму.

Узловые силы на рис. 12:

кН;

кН.

Силы F0 и F4 приложены к колонным и в расчете фермы не учитываются.

Опорные реакции:

кН.

Снеговая нагрузка.

Хотя сбор снеговой нагрузки был уже упомянут в п. 1.3.1, повторимся, проведя его снова.

Город Ярославль находится в III снеговом районе (карта 1 СНиП 2.01.07-85*). Следовательно, нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли sо = 1,0 кПа (табл. 4 СНиП 2.01.07-85*).

Линейно распределенная нагрузка от снега на обрешетину:

,

где f – коэффициент надежности по нагрузки, для снеговой нагрузки по п. 5.7 СНиП 2.01.07-85* равен 1,6, так как отношение нормативного значения равномерно распределенной нагрузки от покрытия gn = 0,6071,07 = 0,649 кН/м2 к нормативному значению веса снегового покрова s0 = 1,0 кН/м2, равно gn / s0 = 0,649, что меньше 0,8.

- коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемы в соответствии с прил. 3 СНиП 2.01.07-85*;

В – шаг поперечных рам.

Подставив эти значения, получим:

кН/м.

Первый вариант снеговой нагрузки.

Нагрузка принята такой же, как для плоской кровли с уклоном  < 25, т.е. равномерно распределенная нагрузка по прямой с коэффициентом  = 1,0 (рис. 13).

Рис. 13. Схема первого варианта снеговой нагрузки.

Узловые силы:

кН;

кН.

Опорные реакции:

кН.

Второй вариант снеговой нагрузки.

Рис. 14. Схема третьего варианта снеговой нагрузки.

Коэффициент:

.

Узловые силы:

кН;

кН;

кН;

где Si – соответствующие площади участков эпюры давления на ферму, полученные графически.

Опорные реакции:

кН;

кН.

Третий вариант снеговой нагрузки.

В соответствии с п. 2 прил. 3 СНиП 2.01.07-85 снеговая нагрузка для здания со сводчатыми покрытиями рассмотрим вариант загружения, показанный на рис. 15.

Рис. 15. Схема второго варианта снеговой нагрузки.

Там же находим, что коэффициент

.

Очевидно, что давление снега на ферму по третьему варианту загружения менее эффективно первого варианта, т.к. ордината криволинейной эпюры на рис. 15 менее значения равномерного давления, показанного на рис. 13. То есть не имеет смысла рассматривать третий вариант снеговой нагрузки в качестве расчетной.

    - Расчетная схема фермы и нумерация ее элементов

Верхний пояс сегментной фермы разрезной, поэтому примем расчетную схему, показанную на рис. 16. При этом криволинейный верхний пояс заменяем прямолинейным - узлы верхнего пояса соединяем прямыми линиями – хордами, исходя при этом из предположения шарнирности узлов.

Рис. 16. Расчетная схема сегментной фермы.

    - Определение расчетных усилий в элементах фермы

При определении расчетных усилий в элементах сегментной фермы рассмотрим следующие сочетания постоянной и временной нагрузок:

- равномерно распределенные по всему пролету постоянная и временная;

- равномерно распределенные по всему пролету постоянная и на половине пролета временная;

- равномерно распределенная по всему пролету постоянная и по закону треугольников временная;

- равномерно распределенная по всему пролету постоянная и распределенная по закону треугольника на половине пролета временная.

Продольные усилия в элементах ферм от каждой нагрузки посчитаны в расчетной программе Lira 8.01. Результаты расчета занесены в табл. 4.

Таблица 4. Расчетные усилия в стержнях фермы в кН

| Элементы фермы |  | Усилия от пост. нагруз. | Усилия в ферме от снеговой нагрузки |  |  |  |  |  | Расчетные усилия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I вариант |  |  | II вариант |  |  |  |  |
|  |  |  | полная | слева | справа | полная | слева | справа | раст. | сжат. |
| Верхний пояс | В-1 | -115,6 | -189,2 | -127,3 | -62,0 | -117,6 | -97,4 | -34,4 | - | -304,8 |
|  | В-3 | -107,0 | -175,0 | -87,5 | -87,5 | -77,1 | -48,5 | -48,5 | - | -282,0 |
| Нижний пояс | Н-1 | 102,4 | 167,5 | 112,7 | 54,9 | 104,1 | 86,2 | 30,4 | 269,9 | - |
|  | Н-2 | 102,4 | 167,5 | 112,7 | 54,9 | 104,1 | 86,2 | 30,4 | 269,9 | - |
| Раскос | 2-3 | 3,6 | 5,8 | -29,0 | 34,9 | -31,0 | -42,4 | 19,3 | 38,4 | -38,8 |
| Стойки | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3-3' | -3,0 | -5,0 | -2,5 | -2,5 | 13,3 | 9,8 | 9,8 | 10,2 | -8,0 |

  - Расчет элементов фермы

    - Расчетные характеристики материалов

Для древесины досок сегментной фермы:

– расчетное сопротивление изгибу, сжатию и смятию вдоль волокон:

Rи = 13 МПа (табл. 3 СНиП II-25-80);

– расчетное сопротивление растяжению вдоль волокон:	Rс = 13 МПа;

– модуль упругости:	Е = 10 000 МПа (п. 3.5 СНиП II-25-80).

    - Расчет верхнего пояса

Криволинейное очертание и наличие нагрузки между узлами вызывают в элементах верхнего пояса осевое сжатие и поперечный изгиб. Вследствие этого расчет элементов верхнего пояса производим как внецентренно сжатых стержней.

Элемент В-1.

Определяем усилия, действующие в расчетном сечении панели посередине ее длины (рис. 17).

Рис. 17. Расчетная схема верхнего пояса.

Погонная нагрузка от веса крыши и снега вызывает в сечении пояса изгибающий момент, вычисляемый, как для простой балки с пролетом, равным проекции панели на горизонталь:

кНм,

где

кН/м.

Стрелы выгиба стержня:

см.

Продольная сжимающая сила вызывает в том же сечении, вследствие кривизны пояса, отрицательный изгибающий момент:

кНм.

Расчетный изгибающий момент в поясе:

кНм.

В случае односторонней снеговой нагрузки, расположенной на правой половине фермы, изгибающий момент в левой панели, вызываемой постоянной нагрузкой будет равен

кНм.

Продольное усилие в пояса В-1 для односторонней нагрузки справа равно (табл. 4)

кН.

Отрицательный изгибающий момент в поясе:

кНм.

Суммарный момент равен:

кНм.

Элемент В-3.

Аналогично элементу верхнего пояса В-1.

Изгибающий момент в середине панели от местной нагрузки при полном загружении фермы (рис. 17):

кНм.

Отрицательный изгибающий момент:

кНм.

Расчетный изгибающий момент в поясе:

кНм.

В случае односторонней снеговой нагрузки, расположенной на правой половине фермы, изгибающий момент в левой панели, вызываемой постоянной нагрузкой будет равен

кНм.

Продольное усилие в пояса В-1 для односторонней нагрузки справа равно (табл. 4)

кН.

Отрицательный изгибающий момент в поясе:

кНм.

Суммарный момент равен:

кНм.

Расчетные усилия в поясе фермы для всех случаев загружения приведены в табл. 5.

Таблица 5. Усилия в сечениях верхнего пояса фермы

| Сечение | Сочетание нагрузок | Расчетные величины |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N, кН | М, кНм |
| Середина элемента В-1 | постоянная + полный снег | – 304,8 | – 16,38 |
| То же | постоянная + снег справа | – 177,8 | – 22,22 |
| Середина элемента В-3 | постоянная + полный снег | – 282,0 | + 4,53 |
| То же | постоянная + снег справа | – 194,5 | – 29,29 |

Сопоставляя полученные величины, видим, что расчетными являются два первых случая загружения.

Подбор и проверка сечения.

Зададимся сечением верхнего пояса 160396 мм (рис. 18). Сечение состоит из 12 слоев досок толщиной по 33 мм (доски толщиной 40 мм с острожной с двух сторон).

Рис. 18. Сечение верхнего пояса фермы.

Моменты инерции сечения:

см4;

см4.

Момент сопротивления сечения:

см3.

Площадь сечения:

см2.

Расчетная длина панели пояса при расчете на продольный изгиб l0 = 6,4 м.

Проверку несущей способности панели верхнего пояса производим как для внецентренного сжатого стержня с учетом предварительного изгиба досок введением коэффициента тги:

,

где mги = 1 – коэффициент условий работы для гнутых элементов, работающих на сжатие и изгиб, при отношении

по п. 3.2.ж СНиП II-25-80;

mб = 1 – коэффициент условий работы, учитывающий влияние размеров поперечного сечения, находится по п. 3.2.д СНиП II-25-80;

mсл = 1 – коэффициент условий работы, учитывающий толщину слоев дощатоклееных балок, значение по п. 3.2.е СНиП II-25-80;

– коэффициент, учитывающий дополнительный изгиб от продольной силы N:

,

где

- по п. 4.3 СНиП II-25-80;

гибкость элемента в плоскости фермы:

, т.е.

.

В 1-м случае загружения

кН;

кНм = 1638 кНсм.

.

Подставляем полученные величины в формулу

кН/см2 = 11,2 МПа < МПа.

Во 2-м случае загружения

кН;

кНм = 2222 кНсм.

.

кН/см2 = 9,7 МПа < МПа.

Проверим устойчивость плоской формы изгиба по формуле (33) СНиП II-25-80:

.

, т.е.

;

,

где kф - коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке l0, определяемый по табл. 2 прил. 4 СНиП II-23-80, равен 1,13;

;

Подставив найденные величины, получим

.

Устойчивость верхнего пояса из плоскости фермы обеспечена.

    - Расчет нижнего пояса

Расчетное усилие в поясе N = 269,9 кН.

По табл. 51 СНиП II-23-81 Находим расчетное сопротивление стали С235 растяжению, сжатию и изгибу по пределу текучести Ry = 23 кН/см2.

Необходимая площадь сечения стального пояса из условий прочности на растяжение:

см2.

Принимаем два равнополочных уголка сечением 635 с площадью сечения:

см2.

Гибкость нижнего пояса в вертикальной плоскости:

,

т.е. не превышает предельную гибкость, найденную по табл. 20 СНиП II-23-81.

Узел примыкания стойки 1-2 к нижнему поясу (рис. 19) принимаем конструктивно, причем сечение этой стойки тоже принимается без расчета, т.к. усилие в ней нулевое при любых сочетаниях нагрузок на ферму.

Рис. 19. Сечение нижнего пояса фермы и деталь подвески.

    - Расчет раскоса

Расчетные усилия: N = 38,4 кН, N’ = – 38,8 кН.

Зададимся сечением раскоса 160165 мм (рис. 20). Сечение состоит из 5 слоев досок толщиной по 33 мм (доски толщиной 40 мм с острожной с двух сторон).

Рис. 20. Сечение раскоса фермы.

Моменты инерции сечения:

см4;

см4.

Площадь сечения:

см2.

Расчетная длина панели пояса при расчете на продольный изгиб l0 = 6,94 м.

Проверка прочности на осевое растяжение:

,

где mб = 1 – коэффициент условий работы, учитывающий влияние размеров поперечного сечения, находится по п. 3.2.д СНиП II-25-80;

mсл = 1 – коэффициент условий работы, учитывающий толщину слоев дощатоклееных балок, значение по п. 3.2.е СНиП II-25-80.

кН/см2 = 1,5 МПа < МПа.

Проверка прочности на осевое сжатие:

,

где min = у и равно

- по п. 4.3 СНиП II-25-80;

гибкость элемента в плоскости фермы:

, т.е.

;

кН/см2 = 11,1 МПа < МПа.

    - Расчет стойки 3–3'

Расчетные усилия: N = 10,2 кН, N’ = – 8,0 кН.

Зададимся сечением раскоса 16099 мм (рис. 21). Сечение состоит из 3 слоев досок толщиной по 33 мм (доски толщиной 40 мм с острожной с двух сторон).

Рис. 21. Сечение раскоса фермы.

Моменты инерции сечения:

см4;

см4.

Площадь сечения:

см2.

Расчетная длина панели пояса при расчете на продольный изгиб l0 = 6,94 м.

Проверка прочности на осевое растяжение:

;

кН/см2 = 0,6 МПа < МПа.

Проверка прочности на осевое сжатие:

,

где min = х и равно

- по п. 4.3 СНиП II-25-80;

гибкость элемента в плоскости фермы:

, т.е.

;

кН/см2 = 0,3 МПа < МПа.

  - Конструирование и расчет узлов фермы

Опорный узел

Расчетные усилия: NB = – 304,8 кН, NН =269,9 кН.

Соединение верхнего пояса с нижним осуществляется лобовым упором в плиту сварного башмака.

Рассчитаем длину швов для прикрепления уголков нижнего пояса к фасонкам узла. Сварка полуавтоматическая проволокой Св-08А.

Согласно табл. 4 СНиП II-23-81 расчетное сопротивление углового шва условному срезу по металлу шва:

кН/см2,

где wm = 1,25, - коэффициент надежности по материалу шва.

По табл. 4 СНиП II-23-81 расчетное сопротивление углового шва условному срезу по металлу границы сплавления:

кН/см2.

Зададимся катетом шва kf = 6 мм.

По табл. 34 СНиП II-23-81 для выбранного типа сварки примем соответствующие коэффициенты для расчета углового шва:

f = 0,9 – по металлу шва;

z = 1,05 – по металлу границы сплавления.

Определим, какое сечение в соединении является расчетным:

кН/см2,

следовательно, расчетным является сечение по металлу шва.

Длина шва, прикрепляющего нижний пояс к фасонкам опорного узла:

см.

Принимаем 4 шва по 10 см с общей расчетной длиной

см.

Длина швов прикрепляющих упорный швеллер к узловым фасонкам:

см.

Принимаем общую длину швов в соединении швеллера с фасонками, равную 35 см.

Упорный швеллер предварительно назначаем №24 с моментом сопротивления Wу = 31,6 см3. Проверим прочность швеллера на изгиб от давления торца верхнего пояса:

кН/см2 < кН/см2.

Смятие торца верхнего пояса проверим по формуле

кН/см2 = 7,9 МПа < МПа.

Рис. 22. Чертеж опорного узла фермы.

Определим толщину опорной плиты.

Площадь опирания:

см2.

Опорная реакция от полной нагрузки Р = 185,5 кН.

Реактивное давление на опорный лист:

кН/см2.

Момент, изгибающий консольную часть опорной плиты:

кНсм,

где см – ширина консольной части плиты.

Изгибающий момент в средней части плиты, считая края плиты защемленными:

кНсм.

Необходимая толщина плиты:

см.

Принимаем толщину плиты равной 14 мм.

Промежуточный узел верхнего пояса.

Усилия, действующие в узле: NB-1 = – 304,8 кН; NB-2 = –282,0 кН; N2-3 = 38,4 кН; N’2-3 = – 38,8 кН.

Центральный болт.

Прикрепление раскоса к верхнему поясу осуществляется одним центральным болтом d = 2,4 см, имеющим четыре среза. Работу двух срезов в соединении с накладками принимаем в расчете с коэффициентом условий работы с = 0,5, учитывая таким образом податливость крепления накладок к поясу. Расчетное число срезов болта п = 2 + 0,52 = 3.

Несущая способность этого соединения определяется:

– по смятию древесины (табл. 17 СНиП II-25-80):

кН,

где с = 16 см – ширина верхнего пояса;

k - коэффициент, учитывающий угол наклона усилия к волокнам древесины  = 43,77 (табл. 19 СНиП II-25-80);

– по изгибу болта:

кН;

Найденные величины превышают наибольшее усилие в раскосе N’2-3 = – 38,8 кН.

Металлические накладки прикрепляются к раскосу четырьмя глухарями d = 2 см; l = 12 см – по два глухаря с каждой стороны раскоса.

Несущая способность прикрепления глухарями накладок к раскосу:

– по смятию древесины:

кН > 38,8 кН,

где а = l - н = 12 – 0,8 = 11,2 см – длина защемления глухаря в древесине;

н – толщина накладки;

т – число глухарей.

– по изгибу нагеля:

кН > 38,8 кН.

Рис. 23. Чертеж промежуточного узла верхнего пояса.

Стальные накладки.

Накладки рассчитываем на растяжение и сжатие с учетом продольного изгиба из плоскости фермы.

Сечение накладки 0,88,0 см.

Площадь сечения:

см2;

см2.

Гибкость накладки из плоскости фермы:

< 150,

где l0 = 46,50,7 = 32,6 см – расчетная длина накладки при расчете на продольный изгиб, считая один конец закладки защемленным (табл. 71,а СНиП II-23-81).

Коэффициент устойчивости при х = 141  = 0,356 (табл. 72 СНиП II-23-81).

Проверяем несущую способность накладки:

– по прочности:

кН/см2 < кН/см2;

– по устойчивости:

кН/см2 >кН/см2.

Средний узел нижнего пояса.

Стойка 3-3’ при расчетном усилии N3-3’ = 10,2 кН прикрепляется к узлу нижнего пояса двумя глухарями d = 2,0 см, l = 12,0 см.

Каждый раскос с расчетным усилием, равным N2-3 = 38,8 кН, прикрепляется четырьмя такими же глухарями (см. расчет промежуточного узла). В среднем узле осуществляется стык нижнего пояса при помощи накладок и вертикальных фасонок.

Длина швов для прикрепления уголков к фасонкам определена в расчете опорного узла фермы.

Рис. 24. Чертеж среднего узла нижнего пояса.

Коньковый узел.

Прикрепление стойки 3-3' назначается конструктивно. Стык блоков верхнего пояса выполняется аналогично конструкции промежуточного узла верхнего пояса.

Рис. 25. Чертеж конькового узла.

  - Краткие указания по изготовлению конструкций

Верхние клееные пояса ферм изготавливаются из пиломатериала II и III качественных категорий с влажностью не более 15%.

Пиломатериал III категории используется в средней части сечения пояса по высоте (см. рис. 18). Верхние и нижние доски пояса по высоте 0,1 h (но не менее двух досок в каждой зоне) должны быть изготовлены из пиломатериала II категории.

Для раскосов и стоек фермы, загруженных при растяжении не более чем на 70%, применяется древесина II категории.

Доски по плоскостям склеивания должны быть чисто остроганы на станках.

В случае использования для поясов короткого пиломатериала в верхней и нижней зонах пояса должны стыковаться на «ус» с длиной стыка не менее десятикратной толщины доски или на зубчатый шип.

В средней зоне пояса (по высоте) стыки досок осуществляются впритык.

Расстояние между стыками смежных досок должно быть не менее 20 толщин стыкуемых досок. В одном поперечном сечении допускается стыковать не более 25% всех досок и не более одной доски в наиболее напряженной зоне.

Для склеивания досок рекомендуется водостойкие фенолформальдегидные клеи КБ-3 или СП-2.

Для получения сплошного слоя пароизоляции полоса толя заранее прикрепляется к прогонам снизу. После устройства подшивки края полосы отгибаются и на них сверху наклеивается на мастике слой толя, укладываемый между прогонами (рис. 3).

Должен выполнятся строительный подъем.

Мероприятия по химической защите древесины указаны в табл. 6.

Таблица 6. Химическая защита фермы

| Элементы конструкций | Способы антисептирования |
| --- | --- |
| Доски защитного косого настила и бруски обрешетки кровли | Обработка в горячее-холодных ваннах 3%-ным водным раствором фтористого натрия, продолжительностью 1 час каждая |
| Прогоны и верхние грани верхних поясов ферм | Обработка пастами марки 100, предпочтительно силикатобмазкой |
| Подшивка из досок | Сверху сухое антисептирование фтористым натрием из расчета 150 г на 1 м2 подшивки, а снизу (со стороны помещения) двукратная обработка огнезащитно-антисептическим раствором |
| Мауэрлаты | Обработка пастами марки 200 с гидроизоляцией со стороны прилегания к стеновым панелям |
| Концы верхних поясов ферм в опорных башмаках | То же, с прокладкой толя со стороны прилегания к башмаку |

- расчет и конструирование клееной колонны

  - Расчет колонны

Колонна принимается дощатоклееной, постоянного по высоте сечения.

Нагрузка на колонну передается через опорный узел фермы и равна реакции на опоре, то есть

кН.

Фактическая высота колонны:

м,

где Н1 – высота колонны от уровня пола до низа ригеля;

Нф – отметка верха фундамента;

Расчетная схема колонны принимается в виде центрально сжатого стержня с жестким закрепление внизу и шарнирным – вверху.

Расчетная длина колонна в плоскости и из плоскости рамы

м,

где  - коэффициент расчетной длины, принимаемый по п. 4.21 СНиП II-25-80.

Центрально сжатые элементы рассчитываются по формулам:

– на прочность:	;

– на устойчивость:	.

Считая сечение колонны сплошным (без ослаблений), можно говорить о том, что Fнт = Fбт. Таким образом, принимая во внимание то, что коэффициент устойчивости по определению менее единицы, сечение будем подбирать исходя из требований устойчивости.

Зададимся гибкостью колонны  = 70, тогда по п. 4.3 СНиП II-25-80:

.

Требуемая площадь сечения:

см2.

Задавшись шириной колонны b = 16 см, получим требуемое значение высоты сечения:

см,

принимаем h = 16,5 см, кратно 33 мм.

Площадь сечения:

см2.

Момент инерции:

см4.

Гибкость колонны из плоскости рамы:

.

Примем гибкость колонны  = 100, тогда коэффициент устойчивости

.

Требуемая площадь сечения:

см2.

Задавшись шириной колонны b = 16 см, получим требуемое значение высоты сечения:

см,

принимаем h = 33 см, кратно 33 мм.

Площадь сечения:

см2.

Момент инерции:

см4.

Гибкость колонны из плоскости рамы:

.

.

Требуемая площадь сечения:

см2.

Задавшись шириной колонны b = 16 см, получим требуемое значение высоты сечения:

см,

принимаем h = 16,5 см, кратно 33 мм.

Площадь сечения:

см2.

Момент инерции:

см4.

Гибкость колонны из плоскости рамы:

.

Получим сечение 1633 см (рис. 26).

Рис. 26. Сечение колонны.

  - Расчет и конструирование узла защемления колонны в фундаменте

Так как колонна центрально сжата, то узел базы колонны не требует расчета и принимается конструктивно (рис. 27).

Рис. 27. Узел защемления колонны в фундаментах:

1 – вклеенные стальные стержни; 2 – ж/б элемент, заделываемый в фундамент; 3 – ж/б фундамент.

Конструктивно арматура принимается в виде 410 А-III (рис. 28).

Рис. 28. Сечение нижней части колонны.

Коэффициент армирования:

.