5   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ КИП и А

| ТАБЛИЦА 5.1.1 – Спецификация приборов КИП и А Наименование | Тип | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Микроконтроллер фирмы SIMENS | SIMENS | шт. | 1 |
| 2 Датчик контроля по уровню, давлению и расходу | ABB – 504 | шт. | 26 |
| 3 Сигнализатор уровня жидкости | СУЖ | шт. | 3 |
| 4 Преобразователь Е/Е | APU | шт. | 6 |

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ ОБОРУДОВАНИЯ

НА РЕМОНТЕ

Время простоя оборудования на капитальном и текущем ремонтах рассчитывается по действующим нормам для нефтеперерабатывающих предприятий. Поэтому будем использовать СНиП «Нормы времени на ремонт КИП и А нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Все расчеты сводим в таблицу 5.1.2.

Таблица 5.1.2 – Время простоя оборудования на капитальном и текущих ремонтах

| Наименование | Единицы измерения | Кол. | Нвр. на ремонт |  | Время простоя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальном ремонте | Текущем ремонте |
| Микроконтроллер фирмы SIMENS | шт. | 1 | 8 | – | 8 | – |
| Датчик контроля по уровню, давлению и расходу | шт. | 26 | 12 | – | 312 | – |
| Сигнализатор уровня жидкости | шт. | 3 | 0.87 | 1.22 | 2.61 | 3.66 |
| Преобразователь Е/Е | шт. | 6 | 7.6 | – | 45.6 | – |

  - Расчет годовой потребности приборов КИП электроэнергии и сжатого воздуха

Годовая потребность оборудования в электроэнергии рассчитывается по формуле:

Pгод=Np⋅ФРВ⋅поб  ,                                 (5.3.1)

где         Np – норма расхода электроэнергии в единицу времени, Квт/ч;

ФРВ – фонд рабочего времени, ч;

поб -  количество единиц оборудования.

ФРВ рассчитывается по формуле:

ФРВ=24⋅365−(Ткап.+Ттек.),                            (5.3.2)

ФРВ=24⋅365−8=8752

ФРВ=24⋅365−312=8448

ФРВ=24⋅365−(2.61+3.66)=8753

ФРВ=24⋅365−45.6=8714

где       Ткап – время простоя оборудования на капитальном ремонте, ч;

Ттек – время простоя оборудования на текущем ремонте, ч

Рассчитываем фонд рабочего времени по видам оборудования. Расчет сводим в таблицу 5.3.1.

Таблица 5.3.1 – ФРВ по видам оборудования

| № | Наименование | Единицы измерения | Кол. | ФРВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроконтроллер фирмы SIMENS | шт. | 1 | 8752 |
| 2 | Датчик контроля по уровню, давлению и расходу | шт. | 26 | 8448 |
| 3 | Сигнализатор уровня жидкости | шт. | 3 | 8753 |
| 4 | Преобразователь Е/Е | шт. | 6 | 8714 |

Определяем годовую потребность в электроэнергии на блоке вакуум – фильтров установки 39/2. Расчет сводим в таблицу 5.3.2.

Таблица 5.3.2 – годовая потребность в электроэнергии

| № | Наименование | Единицы измерения | Кол. | ФРД | Норма расхода, Квт/ч | Годовая потребность, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроконтроллер фирмы SIMENS | шт. | 1 | 8752 | 0.08 | 700.16 |
| 2 | Датчик контроля по уровню, давлению и расходу | шт. | 26 | 8448 | 0.05 | 10982 |
| 3 | Преобразователь Е/Е | шт. | 6 | 8714 | 0.015 | 784 |
|  | Итого |  |  |  |  | 12466 |

Стоимость электроэнергии потребляемой электроприборами за год рассчитывается по формуле:

Cэл.эн=Ргод⋅Цопт     ,                            (5.3.3)

где         Ргод – годовая потребность в электроэнергии, кВт/ч

Цопт – оптовая цена электроэнергии за 1кВт/ч по данным базового предприятия

равна 0.27руб.

Сэл.эн=12466⋅0.27=3365руб

Определяем годовую потребность в сжатом воздухе на блоке вакуум-фильтров установки 39/2. Расчеты сводим в таблицу 5.3.3.

5.4  РАСЧЕТ  ЗАТРАТ  НА  ПРИОБРЕТЕНИЕ  ПРИБОРОВ  КИП

и  А

Суммарные затраты на приобретение приборов рассчитываются по формуле:

Сраб. = Сед. · n ,                                                                                      (5.6)

где           Сед.- стоимость прибора в рублях;

n - количество однотипных приборов в штуках.

Таблица 5.4.1 – расчет затрат на приобретение приборов КИП и А

| Наименование | Количество | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы в рублях | всего |
| 1. SIMENS | 1 | 100000 | 100000 |
| 2. ABB - 504 | 26 | 60000 | 1560000 |
| 3. СУЖ | 3 | 3200 | 9600 |
| 5. APU | 6 | 15000 | 90000 |
| Итого: |  |  | 1759600 |

Стоимость годовых амортизационных отчислений на оборудование рассчитывается по действующим нормам амортизационных отчислений и составляет 13.5% от стоимости основных производственных фондов и определяется по формуле:

Агод.кап.=Фn⋅Na100%,                                                                         (5.7)

где    Фn- первоначальная стоимость основных производственных фондов;

Na - норматив амортизационных отчислений по данным АО НОРСИ

составляет 13.5%

Фn = Ссм.ст-ть + Сприб;                                                                  (5.8)

Фn = 781 + 1759600 = 1760381 руб.

Агод.кап.=1760381⋅13.5%100%=237651руб.

5.5    РАСЧЕТ СМЕТЫ НА МОНТАЖ ПРИБОРОВ КИП и А

Смета-это документ, в котором определяются затраты на монтаж приборов.

Для расчета суммарных затрат принимаются данные спецификации и нормативы на монтажные работы, взятые из СН и П IV-6-82 сборник 11

“Приборы средства автоматизации и вычислительной техники”.

В связи с тем, что сборник был издан в 1983 году, необходимо учесть уровень изменения цен и применить  К1= 1.455, коэффициент пересчета, отражающий перевод цен 1983 года в цены 1991 года, и К2 = 8.5, коэффициент инфляции, отражающий изменение уровня цен.

Сметная стоимость определяется по формуле:

См. ст-ть = C/C + ПН ,                                                                      (5.1)

где        С/C-себестоимость производства работ, руб.

ПН-плановые накопления, руб.

См. ст-ть = 714 + 67.36 = 781.36 руб.

Себестоимость производства работ определяется по формуле:

С/C = ПЗ + НР ,                                                                                  (5.2)

где       ПЗ - минимальные затраты на производство единицы продукции, руб.

НР - накладные расходы, руб.

С/С = 714 + 128 = 842 руб.

Накладные расходы - это затраты, вызывающие удорожание монтажных

работ и неучтенные в СН и Пе. Они включают в себя: затраты на подвозку

рабочих к месту производственных работ; заработную плату административно-

управленческого персонала и т.д.

Накладные расходы рассчитывают по формуле:

НР=ПЗ⋅18%100% ,                                                                        (5.3)

НР=714⋅18%100%=128руб.

Плановые накопления представляют собой величину плановой прибыли,

определяется по формуле

ПН=СС⋅8%100%  ,                                                                       (5.4)

ПН=842⋅8%100%=67.36руб.

Прямые затраты рассчитываются на основе сборника 11 и включают в себя:

ПЗ = Зосн. + Эм. + Зэк. см.+ М;                                                             (5.5)

где            З осн -  основная заработная плата рабочих на монтаже, руб.

Э м -  эксплуатация машин и механизмов, применяемых при монтаже

приборов, руб.

З эк.см. -  заработная плата рабочих на эксплуатации машин и механизмов,

руб.

М - материальные ресурсы, необходимые для монтажа приборов.

5.6 Расчет численности рабочих на монтаже КИП и А

Расчет необходимого количества рабочих проводится на основании данных по трудоемкости работ из локальной сметы.

Трудоемкость работ, необходимой для монтажа КИП составляет 216чел./час

Численность рабочих определяется по формуле:

Чраб=Тр(Драб⋅tсм⋅Кв.н.в)   ,             (5.6.1)

где     Тр – трудоемкость работ, чел/час

Драб – дни работы

Кв.н.в – коэффициент выполнения нормы выработки

Чраб=93(6⋅8⋅1.15)=1.68≈2чел

Профессиональный и квалифицированный состав рабочих определяется на основании сборника ЕН и Р «Единицы нормы и расценки на монтаж КИП и А» (Е32).

Квалифицированный состав рабочих сводим в таблицу 5.6.

Таблица 5.6 – квалифицированный состав рабочих

| № | Наименование | Тарифный разряд | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Монтажник Приборист | 5 6 | 1 1 |
|  |  |  | 2 |

  - Расчет фонда заработной платы

Фонд заработной платы рабочих, занятых на монтаже КИП и А, складывается из основной и дополнительной заработной платы.

Фонд основной заработной платы рассчитывается по формуле:

ЗПтар=tp⋅ЧТС    ,                                     (5.7.1)

ФЗПосн=ЗПтар+Пр

ФЗПосн=501+300=801руб

ФЗПосн=816+489=1305руб

где     ЗПтар – тарифная заработная плата, руб;

Пр – сумма премии, руб.

ЗПтар=46⋅10.905=501.63руб

ЗПтар=46⋅17.74=816.04 руб

ФЗПдоп=ФЗПосн⋅10%100%

ФЗПдоп=801⋅10%100%=80руб

ФЗПдоп=1305⋅10%100%=130.5руб

Премия рассчитывается по формуле:

Пр=ЗПтар⋅60100  ,                          (5.7.2)

Пр=501⋅60100=300.6руб

Пр=816⋅60100=489.6

Тарифная заработная плата рассчитывается на основании данных ЕТКС по АО «НОРСИ».

Расчет сводим в таблицу 5.7.1.

Таблица 5.7.1 – Фонд заработной платы рабочих на монтаже КИП и А

| № | Наименование профессии | Кол | Тариф разряд | Время работы | ЧТС Руб/ч | ФЗП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основная зарплата |  |  | Доп З/п | всего |
|  |  |  |  |  |  | тариф | премия | итого |  |  |
| 1 | Монтажник | 1 | 5 | 46.5 | 10.905 | 501 | 300 | 801 | 80 | 881 |
| 2 | Приборист | 1 | 6 | 46.5 | 17.74 | 816 | 489 | 1305 | 130.5 | 1435 |

Время работы одного рабочего на монтаже рассчитывается по формуле:

tp=TpHраб         ,                            (4.7.3)

где       Тр – общая трудоемкость по локальной смете, чел/час;

Нраб – численность рабочих на монтаже.

tp=932=46.5чел/час

  - Расчет капитальных вложений на монтаже КИП и А

Капитальные вложения представляют собой затраты необходимые для приобретения монтажа приборов КИП и А и рассчитывается по формуле:

Kv=Цоб+Цмонт+Птр      ,

где    Цоб – стоимость приборов, р;

Цмонт – затраты на монтаж приборов принимаются равными из сметной стоимости

работы (таблица 5.5.1);

Птр – расходы по транспортировке приняты в размере 10% от стоимости

оборудования.

Птр=Цоб⋅10%100%  ,

Kv=1759600+781.36+175960=1936341.36

Птр=1759600⋅10%100%=175960руб

  - Технико–экономические показатели проекта

Таблица 5.9.1 – Технико-экономические показатели проекта

| Наименование | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Стоимость приборов | руб. | 1759600 |
| Амортизационные отчисления | руб. | 237651 |
| Затраты на монтаж | руб. | 781.36 |
| Количество рабочих на монтаже | руб. | 2 |
| Общий фонд заработной платы | руб. | 2316 |
| Количество вложений | руб. | 1936341.36 |