1 Классификация инцидентов на реакторных установках

1.1 Международная шкала инцидентов

1.2 Аварии ядерных реакторов

Крупные аварии возникают на атомных установках сравнительно редко. Однако их эмоциональное воздействие на население трудно переоценить. Наиболее значительные аварии на АЭС представлены в Таблице:

| Место аварии | Дата | Причина | Выброс радиоактивности, кюри | Площадь загрязнения, км | Число пострадавших |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эвакуант | погибших |
| Кыштым, Южный Урал | 1957 | Взрыв хранилища | 2*10, в т.ч. 5,4*10 кюри стронция | 15000 | 100*10 | - |
| Виндскэйл, Англия | 1957 | Горение графита | 3*10, в т.ч. 2*10 кюри | 500 | - | - |
| Три Майл Айленд, шт. Пенсильвания, США | 28 марта 1979 | Расплавление активной зоны | 20 кюри иода-131 | - | - | - |
| Чернобыль, СССР | 26 аплреля 1986 | Разгон реактора | 100.10 в т.ч. ~15 10 кюри иода-131 | 20000 | 120.10 | 30 |

Из этой таблицы видны масштабы воздействия аварий выбросов значительных количеств радиоактивных веществ, загрязнение больших массивов территорий переселение огромных масс людей. Видно также и то, что такие катастрофы сопровождаются сравнительно небольшим числом жертв, погибших в течение нескольких недель после аварии. Следовательно главные компоненты ущерба таких аварий - социальные и экономические потери.

2.1 Авария на американской атомной электростанции TMI-2

Авария на АЭС ТМ-2 произошла 28 марта 1979 года.

2.2 Авария на 4-м блоке Чернобыльской АС

Авария на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС существенно повлияла на темпы развития атомной энергетики в нашей стране, вызвала острые приступы радиофобии и атомной идеосинкразии практически во всех странах мира. Тщательное расследование причин аварии, произведенное специалистами, показало, что корни аварии лежат глубоко в сфере проблем взаимодействия человека и машины, что основным "движущим" фактором аварии были действия операторов, грубо нарушивших эксплуатационные инструкции и правила управления энергоблоком. Подобно другим "рукотворным" катастрофам, авария произошла из-за того, что оперативный персонал, желая выполнить план экспериментальных работ любой ценой, грубо нарушил регламент эксплуатации, инструкции и правила управления энергоблоком. Сказались, конечно, и некоторые особенности физики активной зоны, конструктивные недостатки системы управления и защиты реактора, которые привели к тому, что защита реактора не смогла предотвратить разгон на мгновенных нейтронах.

В подробной информации о происшедшей аварии [4] показано, что операторы

- произвели такие запрещенные действия, как блокирование некоторых сигналов аварийной защиты и отключение системы аварийного охлаждения активной зоны,

- работали при запасе реактивности на стержнях СУЗ ниже допускаемого регламентом значения,

- ввели реактор в режим работы с расходами и температурой воды по каналам выше регламентных, при мощности реактора ниже предусмотренной программой.

Эти и другие ошибки операторов привели к такому состоянию реактора, что в условиях роста мощности защитные средства реактора оказались недостаточными, что и привело к значительной сверхкритичности реактора, взрыву, разрушению активной зоны.

Литература:

"Атомная энергетика и ее безопасность" Автор: Осмачкин Виталий Серафимович