1. Экстремальные системы управления

# Введение

Экстремальные СУ – это такие САУ, в которых один из показателей качества работы нужно удерживать на предельном уровне (min или max).

Классическим примером экстремальной СУ является система автоподстройки частоты радиоприёмника.

A

- экстремальная характеристика

w

Рис.1.1. Амплитудно-частотная характеристика

1.1. Постановка задачи синтеза экстремальных систем

Объекты описываются уравнениями:

x=f(t,x)+B(t,x)U,x∈Rny=g(x),(y,U)∈Rm,m≤n				(1.1)

Экстремальная характеристика дрейфует во времени.

Необходимо подобрать такое управляющее воздействие, которое позволяло бы автоматически находить экстремум и удерживать систему в этой точке.

U: extr Y=Yo							(1.2)

Y

y – выход динамической части объекта

Y – экстремальный выход

Yo		- точка экстремума

yo						y

Рис.1.2. Статическая экстремальная характеристика

Необходимо определить такое управляющее воздействие, которое обеспечило выполнение свойства:

limy(t)=tot→∞			(1.3)

1.2. Условие экстремума

Необходимое условие экстремума – равенство нулю первых частных производных.

∂Y∂y1=0............⇔G=∂Y∂y=0	G – градиент.			(1.4)

Достаточное условие экстремума – равенство нулю вторых частных производных .

При синтезе экстремальной системы необходимо оценить градиент, но вектор вторых частных производных оценить невозможно, и на практике, вместо достаточного условия экстремума используют соотношение:

Y(yo+Δy)>Yo- min							(1.5)

Y(yo+Δy)<Yo - max						(1.6)

Этапы синтеза экстремальной системы:

- оценка градиента.

- Организация движения в соответствии с условием: G 0, т.е. движение к экстремуму.

- Стабилизация системы в точке экстремума

U       x= f+BU	      y			Y

## P		          y = g(x)

экстремальная

регулятор					     характеристика

БОГ

Рис.1.3. Функциональная схема экстремальной системы

1.3. Виды экстремальных характеристик

1) Унимодальная экстремальная характеристика типа модуля

Y

Y = k |y|				(1.7)

Y = k1|y-y0(t)| + k2(t)

k1 – определяет наклон;

Yo			     yo – горизонтальный дрейф экстремума;

k2 – вертикальный дрейф экстремума.

y0

Рис. 1.4. Экстремальная характеристика типа модуля

2) Экстремальная характеристика типа параболы

Y

Y = ky2;				(1.8)

Y = k1 [y-yo(t)]2 + k2(t)

y

Рис. 1.5. Экстремальная характеристика типа параболы

3) В общем случае экстремальную характеристику можно описать параболой n-го    порядка:

Y = k1|y-yo(t)|n + k2|y-yo(t)|n-1 + …+kn| y-yo(t)| + kn+1(t).	(1.9)

4) Векторно-матричное представление

Y = yTBy								(1.10)

1.4. Способы оценки градиента

1.4.1. Способ деления производных

Рассмотрим его на унимодальной характеристике, y- выход динамический части системы.

y∈R1,  G=∂Y∂y=?	Y = Y(y,t)

Найдём полную производную по времени:

Y=∂Y∂t=∂Y∂y⋅∂y∂t+∂Y∂t					(1.11)

При медленном дрейфе ∂Y∂t≈0, таким образом Y=G⋅y⇒G=Yy	(1.12)

Достоинство: простота.

Недостаток: при малых y→0 нельзя определить градиент.

ddt  - дифференцирующий фильтр.

y					Y

ddt		        		       ddt	          БОГ

G

Рис. 1.6. Схема оценки частной производной

1.4.2. Дискретная оценка градиента

G=∂Y∂y=?

G≃ΔYΔy=Y(kT)−Y[(k−1)T]y(kT)−y[(k−1)T]					(1.13)

y			  	Y

Недостаток: невозможность определения

G при y = 0.

y(kT)         Z-1		        		    Z-1       Y(kT)

G

Рис. 1.7. Схема дискретной оценки частной производной

1.4.3. Дискретная оценка знака градиента

signG=+1,G>0		signG=G|G|

signG=sign∂Y∂y=∂Y∂y|∂Y∂y|=∂Y∂y|∂Y||∂y|=∂Y|∂y|∂y|∂Y|=sign∂Ysign∂y=sign∂Y⋅sign∂y

При малом шаге дискретизации заменяем:	Т  0: ∂Y≃ΔY

signG=signΔY⋅signΔy		(1.14)

1.4.4. Метод синхронного детектирования

Метод синхронного детектирования предполагает добавление ко входному сигналу на экстремальный объект дополнительного синусоидального сигнала малой амплитуды, высокой частоты и выделение из выходного сигнала соответствующей составляющей. По соотношению фаз этих двух сигналов можно сделать вывод о знаке частных производных.

y			Y

ГСК – генератор синусоидальных

asinwt	колебаний.

ФЧУ		ФЧУ – фазо-чувствительное устройство

ГСК			          		Ф - фильтр

Ф

Z

Рис. 1.8. Функциональная схема оценки частной производной

Y

Yo

t

t

y

y1               yo	              y2

a

t		  	  t

Рис. 1.9. Иллюстрация прохождения поисковых колебаний на выход системы

y1 – рабочая точка

При этом разность фаз сигналов равна 0.

y2 – разность фаз сигналов равна 

В качестве простейшего ФЧУ можно использовать блок перемножения.

ФЧУ

y			        		1) 			    2)

### 1)      Y		2)

Рис. 1.10. Иллюстрация работы ФЧУ

В качестве фильтра выбирают усредняющий на периоде фильтр, который позволяет получить на выходе сигнал, пропорциональный значению частной производной.

Y		При малой амплитуде поискового сигнала можно считать, что статическая характеристика в малой окрестности рабочей точки – линейка и аппроксимируем её касательной в этой точке.

y1			        y

Рис. 1.11. Линеаризация статической характеристики в рабочей точке

Следовательно уравнение экстремальной кривой можно заменить уравнением прямой:

Y=Y+k(y−y1);	y1=0			(1.16)

Y=Y+ky; y=asinwt

Y=Y+kasinwt

Сигнал на выходе ФЧУ:

ϕ=Y⋅asinwt=Yasinwt+ka2sin2wt			(1.17)

k – коэффициент пропорциональности – тангенс угла наклона прямой.

k=∂Y∂y.							(1.18)

Сигнал на выходе фильтра:

z=02πϕ(wt)dwt=02π(Yasinwt+ka2sin2wt)dwt=Ya⋅02πsinwtdwt++ka202πsin2wtdwt=ka202π1−cos2wt2dwt=12ka2(wt)−ka2202πcos2wtdwt.

Таким образом: z=ka2			z=πa2∂Y∂y			(1.19)

Метод синхронного детектирования годится для определения не только одной частной производной, но и градиента в целом, при этом на вход подаётся несколько колебаний различной частоты. Соответствующие фильтры на выходе выделяют реакцию на конкретный поисковый сигнал.

1.4.5. Специальный фильтр оценки градиента

Этот метод предполагает введение в систему специальную динамическую систему, промежуточный сигнал которой равен частной производной.

y

Z		  Y

ДФ	        Р					1T			1P	   Y

y

G

Рис. 1.12. Схема специального фильтра оценки частной производной

T- постоянная времени фильтра				Z=1T(Y−Y)

TZ=Y−Y;

TZ=Y−Zy;								(1.20)

При T→0: Y−Zy=0⇒Z=Yy=∂Y∂y				(1.21)

Для оценки полной производной Y используют ДФ – дифференцирующий фильтр, а затем эта оценка полной производной применяется для оценки градиента.

1.5. Организация движения к экстремуму

1.5.1. Системы первого порядка

x=Uy=x									(1.22)

Организуем закон управления пропорционально градиенту:

U=k⋅G; G=∂Y∂y=G(y).			(1.23)

Запишем уравнение замкнутой системы:

y=kG(y) - нелинейное дифференциальное уравнение 		(1.24)

Это обычное дифференциальное уравнение, которое можно исследовать методами ТАУ.

Рассмотрим уравнение статики системы:

y=o⇒kG(y)=0; т.к. k=0, то из уравнения следует, что

G(y)=0			(1.25)

Если с помощью коэффициента усиления k обеспечить устойчивость замкнутой системы, то автоматически в статике мы придём в точку экстремума. В некоторых случаях с помощью коэффициента k можно кроме устойчивости обеспечить определённую длительность переходного процесса в замкнутой системе, т.е. обеспечить заданное время выхода на экстремум.

Пример: y=U	tп≤3с;	U=k⋅G=ky;

y=ky;  p−k=0		k=−α<0	где k – устойчивость	>0

p1=−α		 tn≈3η⇒α≈3tn		=1

U=-y

-	                    1P

БОГ

G

Рис. 1.13. Функциональная схема градиентной экстремальной системы первого порядка

Этот способ годится только для унимодальных систем, т.е. систем с одним глобальным экстремумом.

1.5.2. Метод тяжёлого шарика

По аналогии с шариком, который скатывается в овраг и проскакивает точки локальных экстремумов, система АУ с колебательными процессами также проскакивает локальные экстремумы. Для обеспечения колебательных процессов в систему первого порядка вводим дополнительную инерционность.

-	                1P

БОГ		T-?

1Tp+1				      G

Рис. 1.14. Иллюстрация метода “тяжёлого” шарика

Y=0,5y2

G = y;	y=1P(−α)⋅1Tp+1⋅y

p(Tp+1)y=−αy- уравнение замкнутой системы;

Tp2+p+α=0 - характеристическое уравнение системы.	(1.26)

⇒α>0		To2p2+2dTop+1=0To2=T2;2dTo=1α	d<1	(1.27)

Чем меньше d тем длиннее переходный процесс.

Анализируя экстремальную характеристику, задаются необходимые перерегулирование и длительность переходного процесса, откуда задаются:

σ%⇒dTo⇒T

1.5.3. Одноканальные системы общего вида

y(n)=f(t,y,....,y(n−1))+b(t,...,y(n−1))U				(1.28)

Закон управления:  U=−αG(y,t)

Подставив закон управления в управление объекта, получим уравнение замкнутой системы:	y(n)=f(t,y,...,y(n−1),α)−b(t,...,y(n−1))α⋅G(y,t)

y(n)=f(t,y,...,y(n−1),α)			(1.29)

В общем случае, для анализа устойчивости замкнутой системы необходимо использовать второй метод Ляпунова, с помощью которого определяется коэффициент усиления регулятора. Т.к. 2й метод Ляпунова даёт лишь достаточное условие устойчивости, то выбранная функция Ляпунова может оказаться неудачной и регулярную процедуру расчёта регулятора здесь предложить нельзя.

1.5.4. Системы со старшей производной в управлении

Общий случай экстремума объектов

x=f(t,x)+B(t,x)Uy=g(x)		x∈Rng(y,U)∈Rmm≤n;Y∈R1			(1.30)

Функции f, B и g должны удовлетворять условиям существования и единственности решения дифференциального уравнения. Функция g – должна быть многократно дифференцируемой.

С – матрица производных 	C=∂g∂xT;	dimC=m⋅n

Задача синтеза разрешима, если матрица произведений C⋅B будет не вырожденна, т.е.

det(C⋅B)≠0⇒y=C⋅x=C⋅f(t,x)+CB(t,x)U		(1.31)

Анализ условия разрешимости задачи синтеза позволяет определить производную выходных переменных, которая явно зависит от управляющего воздействия. Если выполняется условие (1.31), то такой производной является первая производная y, а следовательно требования к поведению замкнутой системы можно формировать в виде дифференциального уравнения для y, соответствующего порядка.

y=F(t,x)=−αG(y)y=0⇒−αG(t,x)=0⇔   G=0		(1.32)(1.33)

Сформируем закон управления замкнутой системы, для чего сформируем закон управления, подставив в правую часть управления для y:

y=cf(t,x)+CB(t,x)k[F(t,x)−y]- уравнение замкнутой системы относительно выходной переменной.

(I+CBk)y=Cf+CBkF

y=(I+CBk)−1Cf+(I+CBk)−1CBkF		(1.34)

Рассмотрим ситуацию, когда  k→∞

y≃(CBk)−1Cf+(CBk)−1CBkFy→F(t,x)=−αG				(1.35)

При соответствующем выборе коэффициента усиления мы получаем желаемое уравнение и автоматический выход на экстремум.

Параметры регулятора выбираются из тех соображений, что и для обычных САУ, т.е.

(СВК)i = (20100), что позволяет обеспечить соответствующую ошибку.

U	                           y			Y

F		     k      	x=f+BUy=g(x)

ddt		              БОГ

G

Рис. 1.15. Схема системы со старшей производной в управлении

В системе для оценки полной производной по времени в систему вводят дифференцирующий фильтр, поэтому для оценки градиентов в таких системах удобно использовать фильтр оценки градиента.

Т.к. оба этих фильтра имеют малые постоянные времени, то в системе могут возникать разнотемповые процессы, выделить которые можно с помощью метода разделения движений, причём медленные движения будут описываться уравнением (1.34), которое соответствует желаемому при k→∞.

Быстрые движения нужно анализировать на устойчивость, причём в зависимости от соотношения  постоянной времени ДФ и фильтра оценки частных производных (ФОЧП), можно выделить следующие виды движений:

1) Постоянные времени этих фильтров соизмеримы

Быстрые движения описывают комбинированные процессы в этих двух фильтрах.

2) Постоянные времени различаются на порядок

В системе наблюдаются кроме медленных движений, быстрые и сверх- быстрые движения, соответствующие наименьшей постоянной времени.

На устойчивость необходимо анализировать оба случая.