МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Курсовой проект

на тему:

Отопление и вентиляция жилого здания

Содержание

Введение

Общая часть

Климатическая характеристика района строительства

# 1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

# 1.1 Сопротивление теплопередаче наружных стен

1.2 Сопротивление теплопередаче подвального перекрытия

1.3 Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия

1.4 Сопротивление теплопередаче наружных дверей и ворот

1.5 Сопротивление теплопередаче заполнений световых проёмов

1.6 Сопротивление теплопередаче внутренних стен и перегородок

2. Отопление здания

2.1 Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции

2.2 Затраты теплоты на нагрев инфильтрирующегося воздуха

2.3 Результаты расчета

3. Определение поверхности нагрева и числа элементов отопительных приборов

3.1 Расчет отопительных приборов

3.2 Расчет чугунных секционных радиаторов

4. Расчет водоструйного элеватора и расширительного бака

4.1 Подбор элеватора

5. Гидравлический расчет системы водяного отопления

5.1 Методика расчета

6. Вентиляция здания

6.1 Определение воздухообмена в помещении

6.2 Аэродинамический расчёт систем вентиляции

Список использованной литературы

Введение

Общая часть

В данном курсовом проекте необходимо разработать системы отопления и вентиляцию жилого здания.

Исходные данные для проектирования:

- Число этажей – 2;

- Число секций – 1;

- Высота этажа – 2,9 м;

- Место нахождения здания – г. Могилев;

- Ориентация здания – северо-запад;

- Конструктивные решения элементов здания:

- стены – дерево сосна;

- утеплитель стен – плиты жесткие минераловатные на синтетическом связующем;

- утеплитель полов – пенополиуретан;

- утеплитель перекрытия – маты и полосы из стеклянного волокна;

- Наличие подвала – есть;

- Наличие чердака – есть;

- Система отопления – однотрубная с верхней разводкой;

- Марка отопительного прибора – МС 140-108

- Температура воды наружной сети - 1350

- Располагаемое давление – 130 кПа.

В здании запроектирована система вентиляции с естественным побуждением. Приток воздуха осуществляется через микротрещины в оконных проёмах (естественная вентиляция), вытяжка – из кухонь и совмещённых санузлов.

По приложению А.3 методических указаний [1] принимаем параметры наружного воздуха:

- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92: –29 С

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: –25 С.

По приложению П.1 параметры внутреннего воздуха составляют:

- жилая комната – 18 С;

- кухня 15 С;

- совмещённый санузел – 25 С

- лестничная клетка – 15 С.

Примечание:

1 При расчетах учитываем, что в угловых помещениях квартир расчетная температура воздуха должна быть на 2 С выше указанной.

2 Относительная влажность воздуха в помещениях составляет 55 %.

Климатическая характеристика района строительства определяется по СНБ 2.04.02-2000 и Изменение № 1 СНБ 2.04.02-2000

Таблица 3.1 — Климатические параметры холодного периода года

| Область, пункт |  |  |  | Температура воздуха, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма отрицательных средних месячных температур, С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсолютная минимальная |  |  |  | наиболее холодных суток обеспеченностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  |  |  |  |  | холодного периода обеспеченностью 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  | 0,98 |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Могилев |  |  | –37 |  |  |  |  | –34 |  |  |  |  | –29 |  |  | –28 |  |  |  | –24 |  |  |  | –11,0 |  |  | –18,4 |  |  |  |  |  |
| Область, пункт |  | Средние продолжительность, сут, и температура воздуха, С, периодов со средней суточной температурой воздуха, С, не выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания периода с наиболее вероятной температурой воздуха не выше 8 С |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | продолжительность |  |  |  |  | температура |  |  |  |  | продолжительность |  |  |  |  |  |  | температура |  |  | продолжительность |  |  |  | температура |  | начало |  |  |  | конец |
|  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 15 |
| Могилев | 127 |  |  |  |  |  | –4,6 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | –1,5 |  |  | 221 |  |  |  | –0,4 |  | 04.10 |  |  |  | 21.04 |
| Область, пункт |  |  |  |  |  | Среднее число дней с оттепелью за декабрь–февраль |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь–март, мм |  |  |  | Среднее месячное атмосферное давление на высоте установки барометра за январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 15 ч наиболее холодного месяца (января) |  |  |  | за отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гПа |  |  |  |  | мм рт. ст. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20а |  |  |
| Могилев |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 82 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | 993,5 |  |  |  |  |  | 747 |  |
| Область, пункт |  |  |  |  | Ветер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Преобладающее направление за декабрь–февраль |  |  |  |  | Средняя скорость за отопительный период, м/с |  |  |  |  |  |  | Максимальная из средних скоростей по румбам в январе, м/с |  |  |  |  |  | Среднее число дней со скоростью ≥10 м/с при отрицательной температуре воздуха |  |  |  |  |  | Средняя скорость в январе, м/с |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| Могилев |  |  |  |  | З |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |

Таблица 3.2 — Климатические параметры теплого периода года

| Область, пункт | Атмосферное давление на высоте установки барометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота установки барометра над уровнем моря, м |  |  | Температура воздуха, С, обеспеченностью |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее месячное за июль |  |  |  |  | среднее за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гПа |  |  |  | мм рт. ст. | гПа |  |  |  | мм рт. ст. |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 0,96 | 0,98 |  | 0,99 |  |
|  | 1 |  |  |  | 1а | 2 |  |  |  | 2а |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Могилев | 990,3 |  |  |  | 745 | 992,4 |  |  |  | 746 |  |  | 192,5 |  |  | 22,0 |  |  | 23,0 | 25,0 |  | 26,5 |  |
| Область, пункт |  |  | Температура воздуха, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца (июля), % |  |  | Среднее количество (сумма) осадков за апрель–октябрь, мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средняя максимальная наиболее теплого месяца года (июля) |  |  |  |  |  | абсолютная максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| Могилев |  |  | 23 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |
| Область, пункт |  |  |  | Суточный максимум осадков за год, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Преобладающее направление ветра (румбы) за июнь–август |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средний из максимальных |  |  |  |  |  |  | наибольший из максимальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| Могилев |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |
| Область, пункт |  | Максимальная за год интенсивность осадков в течение 20 мин, мм/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле, м/с |  |  |  | Повторяемость штилей за год, % |  |  |  |  | Средняя скорость ветра в июле, м/с |  |  |
|  |  | средняя из максимальных |  |  |  |  | наибольшая из максимальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |
| Могилев |  | 0,73 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |

Таблица 3.3 — Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Область, пункт | Средняя месячная и годовая температура воздуха, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Могилев | –6,8 | –5,8 | –1,1 | 6,4 | 12,9 | 16,1 | 17,7 | 16,6 | 11,3 | 5,7 | –0,1 | –4,6 | 5,7 |

Таблица 3.4 - Средняя за месяц и за год суточная амплитуда температуры воздуха, ºС

| Область, пункт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Могилев | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 9,7 | 7,0 | 4,9 | 5,3 | 8,4 |

Таблица 3.5 — Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов, c переходом температуры воздуха через 0 С в течение суток.

| Область, пункт | Среднее за год число дней с минимальной температурой воздуха равной и ниже, С |  |  |  |  |  | Среднее за год число дней с максимальной температурой воздуха равной и выше, С |  |  |  |  |  | Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0 С в течение суток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | –35 |  | –30 |  | –25 |  | 25 |  | 30 |  | 34 |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Могилев |  | 0,1 |  | 0,6 |  | 3 |  | 35 |  | 3 |  | 0,1 |  | 72 |

Таблица 3.9 - Средняя месячная и годовая относительная влажность, %

| Область, пункт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилев | 86 | 84 | 81 | 74 | 68 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 89 | 80 |

«Таблица 3.10 — Снежный покров

| Область, пункт | Высота снежного покрова, см |  |  |  | Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя из наибольших декадных за зиму |  | максимальная из наибольших декадных за зиму | максимальная суточная за зиму на последний день декады |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Могилев |  | 26 | 56 | 52 | 106 |

Таблица 3.12 - Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного сияния, час

| Область, пункт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горки | 52 | 77 | 125 | 182 | 258 | 272 | 262 | 241 | 160 | 91 | 37 | 26 | 1783 |
| Костюковичи | 52 | 76 | 123 | 173 | 255 | 272 | 262 | 239 | 166 | 100 | 36 | 27 | 1781 |

Таблица 3.13 - Месячные суммы прямой солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при ясном небе, МДж/м²

| Ориентация поверхности | Географическая широта, град, | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальная | 56 54 52 | 72 | 149 | 337 | 488 | 655 | 704 | 684 | 552 | 369 | 218 | 97 | 55 |
|  |  | 81 | 163 | 350 | 498 | 657 | 699 | 687 | 555 | 382 | 237 | 113 | 66 |
|  |  | 94 | 182 | 367 | 511 | 659 | 693 | 691 | 559 | 399 | 262 | 134 | 81 |
| С | 56 | - | - | - | 10 | 59 | 77 | 82 | 22 | - | - | - | - |
|  | 54 | - | - | - | 10 | 52 | 77 | 76 | 22 | - | - | - | - |
|  | 52 | - | - | - | 10 | 46 | 69 | 76 | 17 | - | - | - | - |
| СВ, СЗ | 56 | 0,7 | 12 | 57 | 112 | 183 | 211 | 205 | 138 | 70 | 24 | 3 | - |
|  | 54 | 0,8 | 13 | 56 | 110 | 177 | 203 | 199 | 133 | 69 | 26 | 3 | - |
|  | 52 | 0,9 | 15 | 55 | 107 | 171 | 194 | 193 | 129 | 72 | 29 | 4 | - |
| В, З | 56 | 71 | 128 | 232 | 293 | 360 | 366 | 369 | 315 | 232 | 168 | 96 | 60 |
|  | 54 | 77 | 135 | 234 | 284 | 342 | 342 | 350 | 300 | 233 | 175 | 105 | 71 |
|  | 52 | 85 | 142 | 239 | 281 | 323 | 319 | 339 | 291 | 231 | 186 | 115 | 84 |
| ЮВ, ЮЗ | 56 | 269 | 325 | 435 | 415 | 400 | 366 | 383 | 403 | 398 | 379 | 299 | 248 |
|  | 54 | 262 | 324 | 434 | 403 | 388 | 342 | 364 | 383 | 386 | 382 | 308 | 263 |
|  | 52 | 262 | 337 | 426 | 388 | 356 | 319 | 352 | 358 | 375 | 390 | 322 | 282 |
| Ю | 56 | 374 | 442 | 532 | 444 | 360 | 310 | 335 | 408 | 469 | 506 | 420 | 346 |
|  | 54 | 369 | 443 | 535 | 423 | 342 | 280 | 309 | 377 | 451 | 502 | 433 | 370 |
|  | 52 | 381 | 459 | 525 | 404 | 316 | 256 | 290 | 358 | 435 | 516 | 446 | 397 |

Таблица 3.14 - Месячные суммы суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при ясном небе, МДж/м²

| Ориентация поверхности | Географическая широта, град, | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальная | 56 | 116 | 225 | 457 | 643 | 840 | 883 | 879 | 720 | 488 | 294 | 148 | 84 |
|  | 54 | 135 | 242 | 477 | 652 | 840 | 885 | 881 | 731 | 505 | 316 | 167 | 103 |
|  | 52 | 160 | 265 | 505 | 665 | 840 | 887 | 883 | 746 | 528 | 346 | 192 | 128 |
| С | 56 | 63 | 118 | 173 | 147 | 235 | 263 | 266 | 178 | 108 | 70 | 49 | 40 |
|  | 54 | 74 | 125 | 181 | 147 | 228 | 267 | 259 | 184 | 112 | 74 | 55 | 50 |
|  | 52 | 89 | 130 | 180 | 149 | 221 | 255 | 254 | 181 | 114 | 77 | 59 | 62 |
| СВ, СЗ | 56 | 67 | 136 | 241 | 263 | 372 | 408 | 402 | 308 | 188 | 102 | 57 | 43 |
|  | 54 | 80 | 145 | 249 | 261 | 365 | 403 | 396 | 308 | 191 | 108 | 62 | 53 |
|  | 52 | 96 | 152 | 247 | 260 | 358 | 391 | 385 | 308 | 196 | 114 | 67 | 66 |
| В, З | 56 | 141 | 259 | 427 | 456 | 562 | 575 | 582 | 497 | 361 | 252 | 154 | 105 |
|  | 54 | 160 | 274 | 439 | 447 | 542 | 556 | 563 | 489 | 366 | 265 | 168 | 128 |
|  | 52 | 185 | 287 | 443 | 446 | 522 | 529 | 545 | 485 | 368 | 278 | 183 | 154 |
| ЮВ, ЮЗ | 56 | 350 | 470 | 646 | 588 | 605 | 577 | 600 | 594 | 541 | 476 | 370 | 300 |
|  | 54 | 358 | 476 | 655 | 578 | 592 | 558 | 581 | 581 | 534 | 483 | 385 | 328 |
|  | 52 | 378 | 496 | 647 | 564 | 559 | 531 | 563 | 561 | 527 | 497 | 404 | 363 |
| Ю | 56 | 466 | 600 | 759 | 629 | 570 | 522 | 557 | 608 | 626 | 615 | 504 | 406 |
|  | 54 | 478 | 610 | 773 | 609 | 550 | 497 | 531 | 585 | 613 | 617 | 523 | 444 |
|  | 52 | 513 | 632 | 765 | 590 | 523 | 470 | 507 | 571 | 603 | 636 | 543 | 490 |

# 1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Теплотехнические показатели строительных материалов

Таблица А.1 Выборка из приложения А (обязательное) ТКП 45-2.04-43-2006

| Материал | Характеристики материала в сухом состоянии |  |  | Расчетное массовое отношение влаги в материале W, % (при условиях эксплуатации по таблице 4.2) |  | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по таблице 4.2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность , кг/м3 | Удельная теплоемкость с, кДж/(кг·°С) | Коэффициент теплопроводности , Вт/(м С) |  |  | теплопроводности , Вт/(м °С) |  | теплоусвоения s, Вт/(м2 С) (при периоде 24 ч) |  | паропроницаемости , мг/(мчПа) |  |
|  |  |  |  | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
| Маты минераловатные прошивные | 125 | 0,84 | 0,044 | 0,6 | 2,0 | 0,046 | 0,051 | 0,60 | 0,66 | 0,56 | 125 |
| Пенополиуретан | 50 | 1,34 | 0,041 | 2 | 10 | 0,043 | 0,052 | 0,46 | 0,55 | 0,05 | 50 |
| Маты из стекловолокна прошивные | 125 | 0,84 | 0,044 | 0,6 | 2,0 | 0,046 | 0,051 | 0,60 | 0,66 | 0,56 | 125 |
| Сосна поперек волокон | 500 | 2,30 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 | 0,06 | 500 |
| Железобетон | 2500 | 0,84 | 1,69 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | 17,98 | 19,70 | 0,03 | 2500 |
| Цементно-песчаный р-р | 1800 | 0,84 | 0,58 | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 | 9,60 | 11,09 | 0,09 | 1800 |

# 1.1 Сопротивление теплопередаче наружных стен

Целью данного раздела работы является определение толщины теплоизоляционного слоя и термического сопротивления теплопередаче строительной конструкции.

Термическое сопротивление слоя многослойной конструкции R, , определяется по формуле:

,  (1.1)

где δi – толщина слоя, м;

λi – коэффициент теплопроводности материала многослойной

конструкции, принимаемый по приложению А [2]

Рисунок 1 –Конструкция наружной стены.

1. Брус – сосна.

2. Маты минераловатные.

3. Цементно-песчаный р-р

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции , определяется по формуле:

(1.2)

где R, R, R, R– термическое сопротивление отдельных слоёв

конструкции, , определяется по формуле 1.1.;

– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей

конструкции,, принимаемый по таблице 5.4 [2].;

=8,7 ;

– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для зимних условий,, принимаемый таблице А.5 [1], = 23;

Подставляя в формулу 1.2 значения термических сопротивлений отдельных слоёв конструкции ограждающей поверхности и приравнивая значение сопротивления теплопередаче ограждения R к значению нормативного сопротивления теплопередаче R, определяется толщина теплоизоляционного слоя. R,  принимается в зависимости от типа ограждения по таблице 5.1[2].

;

;

;

| Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование слоя конструкции | Толщина слоя δ, м | Коэф. теплопроводности материала λ, Вт/м²·ºС | Примечание |
| Цементно-песчаный р-р | 0,02 | 0,93 | p=1800 кг/м³ |
| Утеплитель - Маты минералованые | 0,16 | 0,051 | p=125 кг/м³ |
| Брус - сосна 160х160 | 0,16 | 0,18 | p=500 кг/м³ |
| Наименование показателя |  |  | Значение |
| коэф. теплоотдачи внутр. поверхности ограждающей конструкции αв, Вт/м²·ºС |  |  | 8,7 |
| коэф. теплоотдачи наруж. поверхности для зимних условий αн, Вт/м²·ºС |  |  | 23 |
| термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк, м²·ºС/Вт Rк = ∑ δ/λ |  |  | 4,05 |
| сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rt, м²·ºС/Вт Rt = 1/αв + Rк + 1/αн |  |  | 4,21 |
| нормативное сопротивление теплопередаче Rт норм., м²·ºС/Вт |  |  | 2 |

Для достижения рекомендуемого значения сопротивления конструктивно принимаю толщину утеплителя равную 160 мм.

Определяем тепловую инерцию D ограждения по формуле

D = R∙S+R∙S+R∙S, (1.3)

где:

S, S, S,– расчётные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоёв ограждающей конструкции, , определяемый по таблице П.2 [1],в зависимости от условий эксплуатации Б, определяемых по таблице 2.1 [1].

S= 4.54 , S= 0.66 ,

S= 11.09.

D = 0,888 ∙4,54 + 3,13∙0,66 + 0,021∙11,09 = 6,32

Полученное значение сопротивления теплопередаче R ограждающей конструкции должно быть не менее требуемого сопротивления R, , определяемого по формуле

R=, 		(1.4)

где tв – расчётная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая по таблице П1 методических указаний [1], tв=18С;

tн – расчётная зимняя температура наружного воздуха, С принимаемая по таблице 2.4 и П3 методических указаний [1] с учётом тепловой инерции ограждающих конструкций D (за исключением заполнений проёмов). Значение D оказалось в пределах (Св. 4,0 до 7,0), т.е. средняя температура наиболее холодных трех суток (определяется как среднее арифметическое между температурой наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки), tн = –23С;

n - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 2.5 методических указаний[1], n=1;

Δtв - расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, С, принимаемый по табл. 5.5[2] для наружных стен равным 6С;

Расчет Rт.эк. по формуле 5.1 ТКП 45-2.04-43-26.

1ГДж=1.8усл.ед. Стоимость тепловой энергии по условию в методических указаниях.

73 усл.ед/м3. плиты жесткие минераловатные на синтетическом связующем по условию в методических указаниях.

здесь tв	— расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по таблице 4.1;

tн	— расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, принимаемая по таблице 4.3 с учетом тепловой инерции ограждающих конструкций D (за исключением заполнений проемов) по таблице 5.2; ТКП 45-2.04-43-26

n	— коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 5.3; ТКП 45-2.04-43-26

в	— коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2С), принимаемый по таблице 5.4; ТКП 45-2.04-43-26

tв	— расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 5.5;

Ст.э	— стоимость тепловой энергии, руб/ГДж, принимаемая по действующим ценам;

zо.т	— продолжительность отопительного периода, сут, принимаемая по таблице 4.4;

tн.от	— средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С, принимаемая по таблице 4.4;

См	— стоимость материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции, руб/м3, принимаемая по таб А7;

— коэффициент теплопроводности материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в условиях эксплуатации согласно таблице 4.2, Вт/(мС), принимаемый по приложению А.

Полученное значение сопротивления теплопередаче Rограждающей конструкции следует принимать равным экономически целесообразному Rт.эк, но не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rт.тр и не менее нормативного сопротивления теплопередаче Rт.норм., что удовлетворяет условию: R R.

1.2 Сопротивление теплопередаче подвального перекрытия

Рисунок 2 - Конструкция подвального перекрытия.

1. Доска пола– сосна. 1а. Лаги.

2. Плиты пенополиуритан.

3. Железобетонная плита перекрытия

λi – коэффициент теплопроводности материала многослойной конструкции, принимаемый по приложению А в соответствии с условиями эксплуатации конструкции А.

Термическое сопротивление соответствующего слоя многослойной конструкции определяется по формуле 1.1

;

;

;

Задаемся интервалом тепловой инерции D «свыше 4 до 7,0 включительно» и в соответствии с таблицей 2.4 [1] определяем, что расчетная зимняя температура наружного воздуха tн является средней температурой наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92: tн = –29 С.

Определяем требуемое сопротивление по формуле (1.4) где: tв - расчётная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая по таблице А3 [1], tв=18С; n - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице А5 [1], n=0,6; Δtв - расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, С, принимаемый по табл. А5[1] для перекрытия над подвалом равным 2С;

,

Подставляя в формулу 1.2 значения термических сопротивлений отдельных слоёв конструкции ограждающей поверхности и приравнивая значение сопротивления теплопередаче ограждения R к значению нормативного сопротивления теплопередаче R, определяется толщина теплоизоляционного слоя. R,  принимается в зависимости от типа ограждения по таблице 5.1[2]. также учитывая условие

Расчет сопротивления теплопередаче перекрытия над неотапливаемым подвалом

| Наименование слоя конструкции | Толщина слоя δ, м | Коэф. теплопроводности материала λ, Вт/м²·ºС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Покрытие пола. | 0,04 | 0,18 | Доска - сосна. p=500 кг/м³ |
| Утеплитель - плиты пенополиуритан | 0,18 | 0,052 | p=80 кг/м³ |
| Плита перекрытия | 0,22 | 2,04 | железобетон, p=2500 кг/м³ |
| Наименование показателя |  |  | Значение |
| коэф. теплоотдачи внутр. поверхности ограждающей конструкции αв, Вт/м²·ºС |  |  | 8,7 |
| коэф. теплоотдачи наруж. поверхности для зимних условий αн, Вт/м²·ºС |  |  | 23 |
| термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк, м²·ºС/Вт Rк = ∑ δ/λ |  |  | 3,79 |
| сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rt, м²·ºС/Вт Rt = 1/αв + Rк + 1/αн |  |  | 3,95 |
| нормативное сопротивление теплопередаче Rт норм., м²·ºС/Вт |  |  | 2 |

Для достижения рекомендуемого значения сопротивления конструктивно принимаю толщину утеплителя равную 180 мм.

Определяем тепловую инерцию D ограждения по формуле 1.3 где расчётные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоёв ограждающей конструкции, определяемые по таблице П.2 [1], в зависимости от условий эксплуатации Б, определяемых по таблице 2.1 [1]:

S= 19.70 , S= 0.55 ,

S= 4.54 .

D = R∙S+ R∙S+ R∙S = 0,115 ∙19.7 + 3,85∙0.55 + 0,22∙4.54= 5,38

Рассчитанная тепловая инерция действительно попадает в выбранный нами интервал, следовательно расчет произведен верно.

Расчет Rт.эк. по формуле 5.1 ТКП 45-2.04-43-26.

136 усл.ед/м3. пенополиуретан по условию в методических указаниях

Полученное значение сопротивления теплопередаче Rограждающей конструкции следует принимать равным экономически целесообразному Rт.эк, но не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rт.тр и не менее нормативного сопротивления теплопередаче Rт.норм., что удовлетворяет условию: R R.

1.3 Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия

Рисунок 3 -Конструкция чердачного перекрытия.

1. Маты из стекловолокна

2. Перекрытие-доска сосна 2а. Балка – брус сосна.

λi – коэффициент теплопроводности материала многослойной конструкции, принимаемый по приложению А в соответствии с условиями эксплуатации конструкции А.

Термическое сопротивление соответствующего слоя многослойной конструкции определяется по формуле 1.1

Термическое сопротивление соответствующего слоя многослойной конструкции определяется по формуле 1.1

;

;

Подставляя в формулу 1.2 значения термических сопротивлений отдельных слоёв конструкции ограждающей поверхности и приравнивая значение сопротивления теплопередаче ограждения R к значению нормативного сопротивления теплопередаче R, определяется толщина теплоизоляционного слоя. R,  принимается в зависимости от типа ограждения по таблице 5.1[2].

| Расчет сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование слоя конструкции | Толщина слоя δ, м | Коэф. теплопроводности материала λ, Вт/м²·ºС | Примечание |
| Утеплитель - Маты из стекловолокна | 0,22 | 0,051 | p=125 кг/м³ |
| Перекрытие доска сосна | 0,06 | 0,18 | p=500 кг/м³ |
| Наименование показателя |  |  | Значение |
| коэф. теплоотдачи внутр. поверхности ограждающей конструкции αв, Вт/м²·ºС |  |  | 8,7 |
| коэф. теплоотдачи наруж. поверхности для зимних условий αн, Вт/м²·ºС |  |  | 23 |
| термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк, м²·ºС/Вт Rк = ∑ δ/λ |  |  | 4,65 |
| сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rt, м²·ºС/Вт Rt = 1/αв + Rк + 1/αн |  |  | 4,81 |
| нормативное сопротивление теплопередаче Rт норм., м²·ºС/Вт |  |  | 3 |

Для достижения рекомендуемого значения сопротивления конструктивно принимаю толщину утеплителя равную 220 мм.

Определяем тепловую инерцию D ограждения по формуле 1.3 где расчётные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоёв ограждающей конструкции, определяемые по таблице А, в зависимости от условий эксплуатации А:

S= 4.54, S= 0.66 .

D = R∙S+R∙S= 0,33 ∙4.54+ 4,31∙0,66 = 4,33

Полученное значение сопротивления теплопередаче R ограждающей конструкции должно быть не менее требуемого сопротивления R, , определяемого по формуле 1.4 где: tв - расчётная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая по таблице А3 [1], tв=18С; tн – расчётная зимняя температура наружного воздуха, С принимаемая по таблице А6 [1]с учётом тепловой инерции ограждающих конструкций D (за исключением заполнений проёмов). Значение D оказалось в пределах (Св. 4,0 до 7,0), т.е. средняя температура наиболее холодных трех суток (определяется как среднее арифметическое между температурой наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки), tн = –24С; n - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице А5 [1], n = 0,9; Δtв - расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, С, принимаемый по табл. А5 [2] для покрытий и чердачных перекрытий равным 4С;

Расчет Rт.эк. по формуле 5.1 ТКП 45-2.04-43-26.

204 усл.ед/м3. маты и полосы из стеклянного волокна по условию в методических указаниях.

Полученное значение сопротивления теплопередаче Rограждающей конструкции следует принимать равным экономически целесообразному Rт.эк, но не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rт.тр и не менее нормативного сопротивления теплопередаче Rт.норм., что удовлетворяет условию: R R.

1.4 Сопротивление теплопередаче наружных дверей и ворот

Для наружных дверей требуемое сопротивление теплопередаче Rотр должно быть не менее 0,6Rотр стен зданий и сооружений, определяемого по формулам (1) и (2).

0,6Rотр= 0,6*0,57=0,3 м²·ºС/Вт.

На основании принятых конструкций наружных и внутренних дверей по таблице А.12 принимаются их термические сопротивления.

Наружные деревянные двери и ворота двойные 0,43 м²·ºС/Вт.

Внутренние двери одинарные 0,34 м²·ºС/Вт

1.5 Сопротивление теплопередаче заполнений световых проёмов

Для выбранного типа остекления по приложению А [1], определяется значение термического сопротивления теплопередаче световых проемов.

При этом сопротивление теплопередачи заполнений наружных световых проемов Rок должно быть не менее нормативного сопротивления теплопередаче

R= 0,6,

определяемого по таблице 5.1[2], и не менее требуемого сопротивления

R= 0,39, определяемого по таблице 5.6 [2]

Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов, исходя из разности расчетных температур внутреннего tв (таблица А.3) и наружного воздуха tн и используя таблицу А.10 (tн – температура наиболее холодной пятидневки).

Rт= tв-(- tн)=18-(-29)=47 м²·ºС/Вт

Rок= 0,55  -

для тройного остекления в деревянных раздельно-спаренных переплетах.

При отношении площади остекления к площади заполнения светового проема в деревянных переплетах, равном 0,6 – 0,74 указанное значение Rок следует увеличить на 10

R=0,55∙1,1=0,605 м2Сº/Вт.

1.6 Сопротивление теплопередаче внутренних стен и перегородок

|  | Расчет термического сопротивления внутренних стен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование слоя конструкции | Толщина слоя δ, м | Коэф. теплопроводности материала λ, Вт/м²·ºС | Примечание |
| 1 | Брус сосна | 0,16 | 0,18 | p=500 кг/м³ |
| 2 | Наименование показателя |  |  | Значение |
| 3 | коэф. теплоотдачи внутр. поверхности ограждающей конструкции αв, Вт/м²·ºС |  |  | 18 |
| 4 | коэф. теплоотдачи наруж. поверхности для зимних условий αн, Вт/м²·ºС |  |  | 23 |
| 5 | термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк, м²·ºС/Вт Rк = ∑ δ/λ |  |  | 0,89 |
| 6 | сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rt, м²·ºС/Вт Rt = 1/αв + Rк + 1/αн |  |  | 0,99 |

|  | Расчет термического сопротивления внутренних перегородок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование слоя конструкции | Толщина слоя δ, м | Коэф. теплопроводности материала λ, Вт/м²·ºС | Примечание |
| 1 | Брус сосна | 0,1 | 0,18 | p=500 кг/м³ |
| 2 | Наименование показателя |  |  | Значение |
| 3 | коэф. теплоотдачи внутр. поверхности ограждающей конструкции αв, Вт/м²·ºС |  |  | 18 |
| 4 | коэф. теплоотдачи наруж. поверхности для зимних условий αн, Вт/м²·ºС |  |  | 23 |
| 5 | термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк, м²·ºС/Вт Rк = ∑ δ/λ |  |  | 0,56 |
| 6 | сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rt, м²·ºС/Вт Rt = 1/αв + Rк + 1/αн |  |  | 0,65 |

2. Отопление здания

2.1 Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции

Потери теплоты Q,Вт, через ограждающую конструкцию определяют по формуле:

, (2.1)

где Fр – площадь ограждающей конструкции, м2;

R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,;

t – температура внутреннего воздуха, С;

t– расчетная температура наружного воздуха, принимаемая равной

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92С;

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь;

n – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности

ограждающей конструкции по отношения к наружному воздуху,

таблица 5.3 [2] или таблица А5 [1].

Добавочные потери теплоты учитывают:

1. Ориентацию ограждений по сторонам света: северо-запад β = 0,1; юго-запад β = 0; юго-восток β = 0,05;

2. Подогрев врывающегося воздуха чрез наружные двери: для двойных дверей с тамбуром β = 0,27 ∙Н = 0,27∙9,7 = 2,6;

Площадь Fр и линейные размеры ограждающих конструкций определяют следующим образом:

а) Площадь световых проёмов и дверей – по наименьшим размерам строительных проёмов на свету;

б) площадь потолков и полов – по размерам между осями внутренних стен и от внутренней поверхности наружной стены до оси внутренней стены;

в) высоту стен первого этажа – по размеру от уровня нижней поверхности конструкции пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа;

г) высоту стен второго этажа – по размеру между уровнями чистых полов данного и вышележащего этажа;

д) высоту стен верхнего этажа – по размеру от чистого пола данного этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия;

е) длина наружных стен:

– неугловых помещений: по размерам между осями внутренних стен;

– угловые помещения: от внешней поверхности наружных стен до оси внутренних стен или до внешней поверхности примыкающих наружных стен;

ж) длину внутренних стен: по размерам от внутренних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен или между осями внутренних стен;

з) для лестничных клеток теплопотери вычисляются по всей высоте без деления на этажи, т.е. от уровня земли до верха парапетной стены;

2.2 Затраты теплоты на нагрев инфильтрирующегося воздуха

Затраты теплоты на нагрев инфильтрирующегося воздуха определяются по формуле

; (2.2)

где: с – удельная теплоёмкость воздуха, равная 1;

L – расход удаляемого воздуха, , не компенсируемый подогретым приточным воздухом для жилых зданий принимаемый L = 3 ∙ F;

ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3, определяемая по формуле

=, (2.3)

При составлении теплового баланса для жилых зданий учитываются бытовые теплопоступления в кухнях, и жилых комнатах в размере 21Вт на 1м2 площади пола

Q=21∙F,  (2.4)

Полный расчет теплопотерь и теплопоступлений производится для лестничной клетки и одной из квартир на первом, промежуточном и последним этажах здания. При этом рассчитывается отдельно каждое помещение в квартире. Результаты расчета заносим в таблицу 2.1.

Для остальных помещений количество теплопотерь помещения определяется по укрупненным показателям, для чего определяется удельная тепловая характеристика здания.

2.3 Результаты расчета

Результаты расчета теплопотерь сводятся в таблицу 2.1.Общие (полные) теплопотери здания Qпол определяются как сумма потерь тепла всеми помещениями, включая и лестничные клетки (при их наличии). Затем вычисляется удельная тепловая характеристика здания:

, (11)

где  – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических условий (для Беларуси -   1,06);

Vзд – объем здания, принятый по наружному обмеру, м3.

После определения удельной тепловой характеристики проводится ее сравнение с нормативной, ориентировочное значение которой (для массовой жилой застройки) можно определить по формуле:

qудн =1,163(0,37+1/H)= 1.163*(0,37+1/6,18)=0,61

При отклонении расчетного значения тепловой характеристики по сравнению с нормативным более чем на 20 % необходимо выяснить причины этого отклонения.

3. Определение поверхности нагрева и числа элементов отопительных приборов

3.1 Расчет отопительных приборов

Для отопления жилых и гражданских зданий применяются радиаторы чугунные и стальные, конвекторы с кожухами и без них, панели бетонные и стальные.

Температуру подаваемой (горячей) tг и обратной (охлажденной) t0 воды принять:

tг = 95 ˚С, tо = 70 ˚С.

Средний температурный напор определяется по формуле:

tср = 0,5 (tг + tо) - tв. (12)

tср = 0,5 (95+ 70) – 18=64,5

Для определения количества отопительных приборов предварительно определяется площадь их поверхности FР, м2, по формуле

, (13)

где Qпр – теплоотдача отопительного прибора, Вт;

qпр – расчетная плотность теплового потока отопительного прибора, Вт/м2;

1 – поправочный коэффициент, учитывающий дополнительный тепловой поток устанавливаемых отопительных приборов за счет округления в большую сторону расчетной величины (для радиаторов и конвекторов 1=1,05);

2 – поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери отопительных приборов у наружных ограждений (для секционного радиатора или конвектора – 2 = 1,02, для панельного радиатора – 2 = 1,04).

Теплоотдача отопительного прибора определяется следующим образом:

Q пр = Qпол – 0.9 Qтр (14)

Q пр = 12183,44 – 0.9 4045=8542,44Вт.,

где Qпол – полные теплопотери помещения, Вт;

Qтр – суммарная теплоотдача открыто проложенных в пределах помещения стояков и подводок, Вт.

На практике теплоотдачу от теплопроводов определяют по упрощенной формуле:

Qтр = qв  lв + qг  lг,  (15)

Qтр = 52  64 + 69  10,4=4045,6 Вт

где qв, qг – теплоотдача 1м вертикально и горизонтально проложенных труб соответственно, Вт/м;

lв, lг – длина вертикально и горизонтально проложенных теплопроводов, м.

Значение qв и qг определяют по таблице А.13, исходя из наружного диаметра труб dн и величины среднего температурного напора tср, приняв среднее значение dн = 15 мм.

Расчетная плотность потока отопительного прибора определяется исходя из известного значения номинальной плотности теплового потока qном, Вт/м2. Для теплоносителя воды

, (16)

где Gпр – действительный расход воды в отопительном приборе, кг/с;

n, p – экспериментальные значения показателей степени.

Значения Gпр, n, p, qном для каждого из типов отопительных приборов можно определить на основании таблицы А.17[1].

По найденному Fр подбираем количество отопительных приборов в зависимости от их конструкции.

3.2 Расчет чугунных секционных радиаторов

Расчетное число секций чугунных радиаторов определяют по формуле

, (17)

где f1 – площадь поверхности нагрева одной секции, зависящая от типа радиатора, м2;

4 – коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении (при открытой – 4 = 1,0);

3 – коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе и принимаемый для радиаторов типа МС – 140 равным: при числе секций от 3 до 15 – 1, от 16 до 20 – 0,98.

Расчетное число секций приходится округлять для получения целого числа. Как правило, за основу принимают ближайшее большее число секций радиатора.

Расчет сводим в таблицу 3.1

| Таблица 5.1 Ведомость расчета оттопительных приборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер повешения | Тепловая мощность Qпотр, Вт | Температура воздуха в помещении °С | Температурный напор ∆tc0 | Расход теплоносителя G, кг/ч. | Расчетная плотность потока теплового прибора q Вт/м | Длина вертикалиного теплопровода м. | Длина горизонтального теплопровода м. | Теплоотдача теплопроводов Q Вт/м. | Теплоотдача отопительного прибора Q, Вт. | Расчетная площадь прибора F, ь. Вт | Площадь поверхности нагрева секции f, м | Расчетное число секций, | Установочное число секций |
| 101 | 1030 | 15 | 67,5 | 0,0095 | 730,93 | 5,5 | 0,8 | 347,5 | 717,3 | 1,051 | 0,244 | 4,307202 | 5 |
| 102 | 1186,7 | 18 | 64,5 | 0,0095 | 698,44 | 5,5 | 0,8 | 347,5 | 874 | 1,34 | 0,244 | 5,49244 | 6 |
| 103 | 1653,4 | 18 | 64,5 | 0,0095 | 698,44 | 5,5 | 1,6 | 403,5 | 1290 | 1,978 | 0,244 | 8,108539 | 9 |
| 106 | 635,92 | 25 | 57,5 | 0,0095 | 622,64 | 5,5 | 0,8 | 347,5 | 323,2 | 0,556 | 0,244 | 2,278199 | 3 |
| 201 | 1179,4 | 18 | 64,5 | 0,0095 | 698,44 | 3,5 | 0,8 | 241,5 | 962 | 1,475 | 0,244 | 6,045724 | 7 |
| 202 | 1242,4 | 18 | 64,5 | 0,0095 | 698,44 | 3,5 | 0,8 | 241,5 | 1025 | 1,572 | 0,244 | 6,441646 | 7 |
| 203 | 1637,3 | 18 | 64,5 | 0,0095 | 698,44 | 3,5 | 1,6 | 297,5 | 1370 | 2,1 | 0,244 | 8,607024 | 9 |
| 205 | 1555,3 | 18 | 64,5 | 0,0095 | 698,44 | 3,5 | 1,6 | 297,5 | 1288 | 1,974 | 0,244 | 8,091383 | 9 |
| 206 | 649 | 25 | 57,5 | 0,0095 | 622,64 | 3,5 | 1,6 | 297,5 | 381,3 | 0,656 | 0,244 | 2,687636 | 3 |
| ЛК | 631,46 | 15 | 67,5 | 0,0095 | 730,93 | 4,2 | 0,8 | 278,6 | 380,7 | 0,558 | 0,244 | 2,286285 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 61 |

4. Расчет водоструйного элеватора и расширительного бака

Подключение системы отопления жилого здания к тепловым сетям осуществляется в тепловом пункте. В состав теплового пункта входят элеватор, запорно-регулирующая арматура, контрольно-измерительная аппаратура и приборы автоматики.

Элеватор применяется при непосредственном присоединении местной водяной системы отопления к тепловым сетям с перегретой водой, он понижает температуру воды, поступающей из подающей магистрали тепловой сети до температуры воды, заданной в системе отопления, и обеспечивает ее циркуляцию. Для нормальной работы элеватора необходимо, чтобы разность давлений в подающей и обратной трубах тепловой сети составляла не менее 80 – 100 кПа. Давление, создаваемое элеватором в местной системе, составляет обычно 10 – 12 кПа.

Основное назначение расширительного бака – прием прироста объема воды в системе отопления, образующегося при ее нагреве. Расширительные баки бывают открытого и закрытого типа, с устройствами автоматики и без них.

Принимаем, что отопительная система при пуске в эксплуатацию заполняется водой из наружной тепловой сети с температурой tc.

4.1 Подбор элеватора

Основной расчетной характеристикой для элеватора является коэффициент смешения U, определяющий отношение расхода охлажденной воды системы отопления к расходу горячей воды тепловой сети

, (20)

где tс – температура воды тепловой сети, ˚С;

tг – температура горячей воды системы отопления;

tо – температура охлажденной воды системы отопления, ˚С.

Для подбора элеватора определяется давление, создаваемое насосом Δрнас, кПа, по формуле

, (21)

где рэ – располагаемое давление в тепловой сети на вводе в здание перед элеватором (выбирается по таблице А.2).

Диаметр горловины элеватора (камеры смешения) dг,мм, определяется по формуле

, (22)

где Gс – расчетный расход сетевой воды, кг/ч,

, (23)

где с – теплоемкость воды, равная 4,18 кДж/(кг˚С),

Подбор номера элеватора производится по таблице 3. При этом необходимо брать ближайший с меньшим диаметром, так как завышение диаметра камеры смешения снижает КПД элеватора. Принимаю элеватор №4.

Таблица 4.1 - Параметры элеваторов конструкции ВТИ

| Номер элеватора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр камеры смешения, мм | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 47 | 59 |
| Общая длина элеватора, мм | 425 | 425 | 625 | 625 | 625 | 720 | 720 |

5. Гидравлический расчет системы водяного отопления

Целью гидравлического расчета является определение диаметров теплопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчетном циркуляционном давлении, установленном для данной системы.

Метод расчета теплопроводов по удельным потерям давления заключается в раздельном определении потерь давления на трение и в местных сопротивлениях.

В курсовом проекте необходимо осуществить гидравлический расчет главного циркуляционного кольца.

5.1 Методика расчета

До гидравлического расчета теплопроводов выполняют аксонометрическую схему системы отопления со всей запорно-регулирующей арматурой (рисунок А.1). На схеме, разбитой на расчетные участки, нумеруют стояки и сами участки, а так же указывают тепловую нагрузку и длину каждого участка. Длина участка берется по планам и разрезам здания. Сумма длин всех расчетных участков составляет величину расчетного циркуляционного кольца. Расчет теплопроводов по методу средних удельных потерь производят в следующей последовательности:

Выбирают главное циркуляционное кольцо. В тупиковых схемах однотрубных систем за главное принимают кольцо, проходящее через дальний стояк, а в двухтрубных системах – кольцо, проходящее через нижний отопительный прибор дальнего стояка.

При попутном движении теплоносителя главное кольцо проходит через один из средних наиболее нагруженных стояков – далее по обратной магистрали к тепловому узлу (рисунок А.1).

Определяют расчетное циркуляционное давление pс, Па.

Значение pс зависит от конструктивных особенностей системы отопления и является расчетным располагаемым давлением, создаваемым за элеватором (выбирается из таблицы А.2).

Для предварительного выбора диаметров теплопроводов определяют среднее значение удельного падения давления по главному циркуляционному кольцу Rудср, Па/м:

, (25)

где k – коэффициент, учитывающий долю потери давления на местные сопротивления (для систем с естественной циркуляцией – k = 0,5, с искусственной – k = 0,35);

l – суммарная длина расчетных участков, м.

Определяют расходы воды на расчетных участках Gуч, кг/ч:

, (26)

где Q – тепловая нагрузка участка, составленная из тепловых нагрузок отопительных приборов, Вт;

с – теплоемкость воды, с=4,18 кДж/(кг˚С);

tг – to – перепад температур воды в системе, ˚С.

Ориентируясь на Rудср и Gуч, с помощью [1, приложение 6] подбирают фактический диаметр участка d, фактическую величину удельной потери давления на трение Rудф, скорость движения воды W.

Определяют потери давления на трение на каждом участке Rудф l, Па.

Находят потери давления в местных сопротивлениях Z=pд (таблица А.14) на участке, зная скорость воды W и сумму коэффициентов местных сопротивлений . Значение динамического давления pд можно определить по [1, приложение 7] или по формуле

,  (27)

где ρв – плотность воды, кг/м3;

Плотность воды в зависимости от её температуры определяется:

ρ = 1000,3 – 0,06∙t – 0,0036∙t2, 				(2.13)

где t – температура воды, ºС.

t= 70 ºС,

t = 95 ºС.

ρ = 1000,3 – 0,06∙70 – 0.0036∙702 = 978,46 кг/м3,

ρ = 1000,3 – 0,06∙95 – 0.0036∙952 = 962,11 кг/м3.

ω – скорость движения воды, м/с, определяется по формуле:

,

где Q – расход воды на данном участке;

d – диаметр трубопровода, м.

Местное сопротивление тройников и крестовин относят к расчетным участкам с меньшим расходом воды; местное сопротивление отопительных приборов учитывается поровну в каждом примыкающем к ним трубопроводе.

Определяют общие потери давления на каждом участке при выбранных диаметрах, Па:

Р = Rудф l + Z  (28)

Сумма потерь давления в расчетном кольце, Па

(29)

Определяем потери давления в местных сопротивлениях Z, Па, определяются по формуле

Z = Σξ∙,						(2.16)

где Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке, которые определяем в зависимости от видов местных сопротивлений по табл. П.7, методических указаний.

Участок 1: 1 тройник на ответвление при ø32 мм

∑ξ = 1,5

Участок 2: 1 вентиль прямоточный при ø32 мм, 1 тройник на ответвление

∑ξ = 2,5+1,5=4

Участок 3: 1 тройник на ответвление, ø25

∑ξ = 1,5

Участок 4: 1 тройник на ответвление, 1 отвод под 90º ø25

∑ξ = 1,5+1=2,5

Участок 5: 1 тройник на ответвление,

∑ξ = 1,5

Участок 6: 1 тройник на ответвление, 1 отвод под 900 при ø20 мм

∑ξ = 1,5+1 = 2,5

Участок 7: 1 тройник на ответвление, при ø20 мм

∑ξ = 1,5

Z = 1,5 ∙= 100,03Па,

Z = 4 ∙ = 367,74 Па,

Z = 1,5 ∙ = 75,23 Па,

Z = 2,5 ∙ = 42,67 Па,

Z = 1,5 ∙ = 100,29Па,

Z = 2,5 ∙ = 183,67 Па,

Z = 2,5 ∙ = 104,17 Па,

Сумма потерь давления в расчетном кольце должна быть в пределах (0,9 – 0,95) Рс, располагаемого давления в кольце, т.е.

Рк = (0,9 – 0,95)Рс (30)

1118,3мПа < (0,9 – 0,95)1300=1170-1235мПа

Если условие (30) не выполняется, следует изменить диаметры трубопроводов на участках, на которых фактические удельные потери давления на трение намного завышены относительно средних Rудср. Изменив диаметры, выполняют перерасчет данных участков до выполнения условия (30).

На этом расчет главного циркуляционного кольца завершается. Все данные, полученные при расчете теплопровода, заносят в таблицу 5.1

| Таблица 5.1 Гидравлический расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер участка | Тепловая нагрузка участка Qуч, Вт | Расход воды на участке Gуч, кг/ч | Длина участка l, м | Диаметр трубопровода Pd, мм | Скорость движения воды V, Па/м | Потери давления на трение на 1м длины R, Па/м | Потери давления на трение на участке R*l, Па | Сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке | Потери давления в местных сопротивлениях Z, Па | Сумма потерь давления на участке R*lуч+Zуч, Па |
| 1 | 8615 | 296,785 | 6,2 | 32 | 0,36921 | 4,4 | 27,28 | 1,5 | 100,03 | 269,17 |
| 2 | 5265 | 181,378 | 1,5 | 32 | 0,22564 | 1,5 | 2,25 | 4 | 99,63 | 103,01 |
| 3 | 4560 | 157,091 | 5,1 | 25 | 0,32019 | 4,5 | 22,95 | 1,5 | 75,23 | 192,28 |
| 4 | 2660 | 91,6364 | 7,1 | 25 | 0,18677 | 1,2 | 8,52 | 2,5 | 42,67 | 103,16 |
| 5 | 5265 | 181,378 | 1,5 | 25 | 0,36969 | 4 | 6 | 1,5 | 100,29 | 109,29 |
| 6 | 4560 | 157,091 | 5,1 | 20 | 0,50029 | 0,75 | 3,825 | 2,5 | 306,12 | 325,63 |
| 7 | 2660 | 91,6364 | 7,1 | 20 | 0,29184 | 0,5 | 3,55 | 1,5 | 62,50 | 87,71 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190,24 |

6. Вентиляция здания

6.1 Определение воздухообмена в помещении

Устройство системы вентиляции жилых зданиях необходимо для возможности удаления избытков тепла, влаги и вредных газов, выделяемых в помещении.

В данной работе устраиваем естественную вентиляцию: организованную вытяжку в каждой квартире из кухонь и санузлов, неорганизованный приток в каждое помещение через окна, форточки, щели в оконных переплётах.

Для вентиляции устраивают вентблоки между кухней и санузлом. Вытяжные отверстия располагаем на расстоянии 0,5 м. от потолка. Вытяжные отверстия закрываются решётками с подвижными и неподвижными жалюзями. Минимальная высота выброса воздуха над кровлей при плоской кровле 0,5 м.

Количество вентиляционного воздуха для кухонь и санузлов L, м3/ч принимается по таблице П1 /1/: кухня с 4-конфорочной плитой – 90 м3/ч, ванна индивидуальная – 25 м3/ч, уборная– 25 м3/ч.

6.2 Аэродинамический расчёт систем вентиляции

При выполнении расчёта вычерчиваем схему системы вентиляции в аксонометрической проекции. Каждый канал рассматриваем как отдельный участок. При расчёте каналов выполняем ориентировочный подбор сечений по формуле

F =, (3.1)

F =,

F =,

где L – расход воздуха, удаляемый через канал, м3/ч.

V– допустимая скорость воздуха в канале, для вытяжных шахт

V= 0,5 ÷ 1,0 м/с.

Движение воздуха в каналах, воздуховодах, шахте происходит за счет естественного перепада давления, возникающего благодаря разности плотностей холодного наружного и теплого внутреннего воздуха помещения. Расчётное располагаемое давление, Па, в системе естественной вентиляции определяется по формуле

= h g  (н - в),  (31)

1этаж = 7.6 10  (1.27 – 1.21)=4.56 Па,

2этаж = 4.6 10  (1.27 – 1.21)=2,76 Па,

где h – высота воздушного столба от середины вытяжного отверстия до устья шахты, м;

н – плотность наружного воздуха при tн = 5 ˚С (н = 1,27 кг/м3);

в – плотность воздуха вентилируемого помещения при 18 ˚С, (в=1,21 кг/м3).

Задаемся размерами канала (минимальный размер 140х140 мм) в соответствии с рассчитанной площадью F.

-для кухни 1этаж а*b=100*400мм.,

- для санузел a*b=100*200мм.

Динамическое давление на участке принимаем по номограмме рисунок А.2 методических указаний:

– для кухонь р= 0,2 Па;

– для ванных комнат и санузлов р= 0,11 Па.

Исходя из размеров выбранного канала, уточняем скорость воздуха в канале W, м/с

.  (33)

Потери давления на участке вентиляционной сети определяется:

Δр =,  (3.2)

где R – потери давления на 1м длины воздуховода, Па/м,

l – длина участка, м;

β – поправочный коэффициент на шероховатость стенок канала, для каналов вентблоков 1,5;

Z – потери давления в местных сопротивлениях определяемые как

Z=Σξ∙ р,	 (3.3)

где Σξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке определяется в зависимости от видов местных сопротивлений, таблице П.8 /1/.

ξ для входа с поворотом потока воздуха с учётом жалюзийной решётки 2, ξ для выхода с поворотом потока воздуха 2,5;

р– динамическое давление на участке, Па, принимаем по монограмме рисунок А.2 /1/.

Для нормальной работы системы вентиляции надо, чтобы выполнялось условие

∙100% 10%, 	 (3.6)

1 участке:

– для первого участка длина l =9,735 м.

Динамическое давление на участке принимаем по номограмме рисунок А.2 методических указаний:

– для кухонь р= 0,2 Па;

– для ванных комнат и санузлов р= 0,11 Па.

Потери давления в местных сопротивлениях определяются по формуле (3.3):

-для кухонь z = 4,5∙0,2 =0,9 Па;

-для ванных комнат и санузлов z= 4,5∙ 0,11=0,495 Па.

Потери давления на 1м длины воздуховода, Па/м, принимаются по рисунку А.2 методических указаний:

-для кухонь R =0,035 Па/м;

-для ванных комнат и санузлов R =0,022 Па/м.

Потери давления на участке вентиляционной сети определяется по формуле (3.2):

-для кухонь Δр= =0,035∙7,6∙1,5 +0,9= 1,3 Па/м;

-для ванных санузлов Δр==0,022∙7,6∙1,5+0,495=0,745 Па/м.

Расчётное располагаемое давление определяется по формуле (3.4):

-для кухонь Δре==7.6 10  (1.27 – 1.21)=4.56 Па,

-для санузлов Δре==1этаж = 7.6 10  (1.27 – 1.21)=4.56 Па,

Для нормальной работы системы вентиляции надо, чтобы выполнялось условие:

-для кухонь

∙100% = 71% >10%;

-для ванных комнат и санузлов ∙100% = 78% >10%.

Для нормальной работы вентиляции на данном участке в вентканалах устанавливаем жалюзийные решётки.

Таблица 6.1 -Аэродинамический расчёт систем вентиляции

| Номер участка | Расход воздуха на участке L,м | Длина участка l, м | Размеры канала а*в,м | Площадь сечения воздуховода F, м | Эквивалентный диаметр dэкв, м | Действительная скорость воздуха в канале V,м/с | Потери на 1 м канала R,Па/м | Поправочный коэффициент на шероховатость β | Потери давления от трения на участке R∙l∙β,Па | Динамическое давление на участке рд,Па | Сумма коэффициентов местных сопротивлений ∑ξ | Потери давления в местных сопротивлениях Z, Па | Общие потери давления на участке (R∙l∙β+Z), Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 90 | 8,8 | 0,1*0,4 | 0,04 | 0,16 | 0,63 | 0,18 | 1,5 | 2,62 | 0,9 | 4,5 | 0,9 | 1,3 |
| 2 | 50 | 8,8 | 0,1*0,2 | 0,02 | 0,14 | 1,25 | 0,12 | 1,5 | 1,75 | 0,65 | 4,5 | 0,495 | 0,745 |
| 3 | 50 | 5,28 | 0,1*0,4 | 0,02 | 0,14 | 1,25 | 0,18 | 1,5 | 1,82 | 0,9 | 4,5 | 0,495 | 0,647 |

Список литературы

1. ТКП 45-2.04-43-2006 (технический кодекс установившейся практики) Строительные нормы проектирования

2. Методические указания к выполнению курсовой работы по теме: “Отопление и вентиляция жилого здания” для студентов специальности 1-70 02 01 “Промышленное и гражданское строительство”

3. СНБ 4.02.01-03 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ воздуха.

4. СНБ 2.04.02 – 2000 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

5. Внутренние санитарно-техничекие устройства. Ч.I Отопление/ В.Н. Богословский, Б.А. Крупнов, А.Н. Сканави, и др. -4-е изд.-М.:Стройиздат, 1990.-344с.: ил.-(Справочник проектировщика).