Метрология – наука об измерениях методов и средствах обеспечения их единства и требуемой точности.

Современная метрология включает в себя три составляющих:

- Законодательное.

- Фундаментальное.

- Практическое.

Законодательная метрология – раздел метрологии включающие комплексы взаимосвязанных общих правил, а также другие вопросы нуждающиеся в регламентации и контроля со стороны государства направленные на обеспечении единства измерений и единообразия средств измерений.

Вопросами фундаментальной метрологии ( исследовательская метрология ), созданием систем единиц измерения, физических постоянных разработкой новых методов измерений занимается теоретическая метрология.

Вопросами практической метрологии в различных  сферах деятельности в результате теоретических исследований занимается прикладная метрология.

Задачи метрологии:

- Определение основных направлений, развитие метрологического обеспечения производства.

- Организация и проведение анализа состояние и измерений.

- Разработка и реализация программ метрологического обеспечения.

- Развитие и укрепление метрологической службы.

Объекты метрологии.

Средства измерений, эталон, методики выполнения измерений и физические, и не физические (производственные величины).

Средства измерений – техническое устройство предназначенное для измерения.

Измерение – совокупность операций выполняющих с помощью технических средств хранящих единицу величины позволяющих способствовать измеряемую величину с ее единицей и получать значение величины.

Эталон – средство измерения предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее средствам измерения данной величины.

ВИДЫ ЭТАЛОНА.

Первичный эталон обеспечивает воспроизводим ость единицы в особых условиях.

Вторичный эталон – эталон получаемый размер единицы путем сравнения с первичным эталоном.

Третий эталон – эталон сравнения – это вторичный эталон применяется для сравнения эталона, которые по тем или иным причинам не могут быть сравнены между собой.

Четвертый эталон – рабочий эталон применяется для непосредственной передачи размера единицы.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МЕТРОЛОГИИ: обеспечение единства измерений. Эта задача может быть решена при соблюдении двух условий:

- Выражение результата измерений в узаконенных единицах.              (Система си).

- Установление допустимых ошибок результатов измерений и предела за которые они не должны выходить.

Метрологическая служба.

Метрологическая служба – совокупность субъектов деятельности и видов,

работ направленное на обеспечение единства измерений.

Метрологическая служба играет одну из главных ролей при контроле выпуске готовой продукции в обеспечении заданного уровня качества продукции. Под системой метрологического контроля понимается совокупность средств контроля и исполнителей взаимодеятельности с объектом по правилам установленным по соответственным документации.

ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ:

- Калибровка средств измерений.

- Надзор за состоянием и применением средств измерений эталонами единицами величины, за соблюдением метрологических правил и норм по обеспечению единства измерений.

- Анализ состояний измерений, испытаний контроля на предприятии в организации.

- Выдача обязательных предписаний направления на предотвращение, прекращение или устранение нарушений метрологических правил и норм.

Метрологической службе должны уделять особое внимание состоянию измерений, соблюдение метрологических правил и норм в сферах деятельности предприятий.

Метрологическая служба может быть аккредитована на техническую компетентность в осуществлении конкретной деятельностью в области обеспечения единства и требуемой точности.

Метрологическое обеспечение.

Обеспечение единства измерений.

Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм; необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

Метрологическое обеспечение базируется на четырех основах:

- Научная – наука об измерениях.

- Техническая – обеспечивает единообразие средств измерения, когда они проградуированы в узаконенных единицах и их метрологические свойства соответствуют нормам.

- Организационная – метрологические службы, состоящие из государственных и ведомственных метрологических служб.

- Нормы и правила – регламентируют в стандартах государственной системы обеспечение единства измерений.

При метрологическом контроле проверяется:

- Степень технологической оснащенности производственным измерительным инструментом и метрологическое соответствие точностным характером контрольной – измерительной и проверочной аппаратуры         приборов, стендов и допусков на параметры изготавливаемого изделия.

- Достаточность контролных операций в процессе изготовление изделия и обеспечение необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием.

- Применение прогрессивных процессов и методов контроля, повышающих качество и объективность контроля, снижающих на контрольные операции. Переход к рыночной экономики определил новые условия организации. В законе определены сферы деятельности, в которые соблюдение метрологических требований обязательно и на которые распространяются государственный метрологический надзор:

  - Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности труда

  - Обеспечение обороны страны.

  - Испытание и контроль качества продукции в целях  определения соответствия обязательным требованиям.

  - Измерения, проводимые по поручению суда и государственных органов управления РФ.

Задачи метрологического обеспечения.

- Повысить качество продукции и эффективность производства.

- Обеспечить взаимозаменяемость и доставернный учет выпускаемой продукции.

Законодательная метрология является нормативный базой обеспечения единства измерений.

Технической базой является система воспроизведения единиц физических величин и передача информации об их размерах всем без исключения средствам измерения.

Метрологическое обеспечение направленно на достижение единства измерений.

Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью.

Результатом измерений является значение физической величины, реализуемое в основном уравнением.

X=a (x);

Где,a – числовое значение,

(x)- единица измеряемой физической величины,

X – значение физической величины

Основное уравнение может быть выражено в виде пропорции:

А1/а = (x)/(x1)=R – коэффициент пропорции.

Достижения сопоставляемых результатов измерений одних и тех же объектов, выполненных в разное время, в резных местах с помощью различных методов и средств, решаются путем обеспечения единства измерений. Для достижения сопоставляемых результатов применяют государственные, ведомственные и проверочные схемы, а так же проводят метрологическую экспертизу и аттестацию.

Проверка средств измерения – установление пригодности средств измерений к измерению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и контроля их соответствия к установленным требованиям.

Метрологическая аттестация – признание Cu пригодны для применения на основании тщательных исследований метрологических свойств этого средства измерения.